## Санузел 1
Название объекта: Старогнатівська ЗОШ І - ІІІ ступенів
Адрес объекта: Донецка обл., Волноваський район, с. Старогнатівка, вул. Шкільна, 37
Контактное лицо: директор ЗОШ Бегалі Олена Григорівна, тел. 066 100 4135
Дефектный акт №1. Санузел 1. Женский.
# | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Сумма
1 | Демонтажные работы
1.1 | Демонтаж плитки керамической | м² | 43
1.2 | Демонтаж штукатурки | м² | 36
1.3 | Демонтаж труб канализации | м/п | 4
1.4 | Демонтаж труб отопления | м/п | 6
1.5 | Демонтаж труб водопровода | м/п | 7
1.6 | Демонтаж бойлера | шт | 1
1.7 | Демонтаж чаши Генуя | шт | 3
1.8 | Демонтаж умывальников и моек | шт | 1
1.9 | Демонтаж перегородок между унитазами | м² | 2
1.10 | Демонтаж радиаторов отопления | шт | 1
1.11 | Демонтаж подиумов бетонных | м² | 3.3
1.12 | Демонтаж подконников | м/п | 1.7
1.13 | Демонтаж вентиляционных каналов | м/п | 4
1.14 | Демонтаж вент решеток | шт | 1
1.15 | Демонтаж дверей | шт | 2
1.16 | Демонтаж стяжки | м² | 9
1.17 | Демонтаж трапов | шт | 1
1.18 | Демонтаж окон | м2 | 4.41
2 | Потолки
2.1 | Монтаж потолков ЛГК в один уровень | м² | 10
2.2 | ЛГК KNAUF водостойкий, 12,5 мм либо аналог | м² | 10
2.3 | Профиль CD 60/27/0.6 - 3,00м (Knauf Украина) либо аналог | м/п | 22
2.4 | Профиль UD 27/27/0.6 - 3,00м (Knauf Украина) либо аналог | м/п | 14
2.5 | Подвес П-образный 125 мм (1 мм) | шт | 70
2.6 | Дюбель с шурупом 6*40 (Быстрый монтаж) | шт | 300
2.7 | Кнауф-шуруп самонарезающий прокалывающий LN9 либо аналог | шт | 200
2.8 | Саморез по металлу 3.5х25мм | шт | 300
2.9 | Грунтовка потолка | м² | 10
2.10 | Грунтовка CERESIT СТ 17 для впитывающих оснований либо аналог | л | 4
2.11 | Заделка стыков ГКЛ | м/п | 12
2.12 | Шпаклевка Knauf FugenFuller | кг | 6
2.13 | Лента серпянка для швов гипсокартона | м/п | 12
2.14 | Шпаклевка потолка | м² | 10
2.15 | Гипсовая шпаклевка Кнауф Мульти-Финиш (Knauf Multi-Finish) либо аналог | кг | 20
2.16 | Покраска потолка в 2 слоя | м² | 10
2.17 | Краска для кухонь и ванных AURA LuxPro K&B либо аналог | л | 4
2.18 | Монтаж потолочного фриза | м/п | 14
2.19 | Плинтус потолочный | м/п | 14
2.20 | Клей акриловый Lacrysil | шт | 3
3 | Стены
3.1 | Грунтовка стен | м² | 36
3.2 | Грунтовка CERESIT СТ 17 для впитывающих оснований либо аналог | л | 14.4
3.3 | Оштукатуривание стен по маякам | м² | 36
3.4 | Штукатурка гипсовая универсальная КНАУФ-Ротбанд либо аналог | кг | 576
3.5 | Маяк штукатурный 3000 *6 | шт | 17
3.6 | Шпаклевка стен с армированием сеткой | м² | 16
3.7 | Штукатурная смесь Knauf HP-Start | кг | 32
3.8 | Штукатурная сетка 160 г/м2 5*5 мм | м² | 16
3.9 | Монтаж ЛГК на стены | м² | 6
3.10 | ЛГК KNAUF водостойкий, 12,5 мм либо аналог | м² | 6
3.11 | Профиль CD 60/27/0.6 - 3,00м (Knauf Украина) либо аналог | м/п | 20
3.12 | Профиль UD 27/27/0.6 - 3,00м (Knauf Украина) либо аналог | м/п | 12
3.13 | Заделка стыков ГКЛ | м/п | 12
3.14 | Шпаклевка Knauf FugenFuller | кг | 5
3.15 | Лента серпянка для швов гипсокартона | м/п | 12
3.16 | Обработка стен антисептическим средством | м² | 36
3.17 | Ceresit CT-99 Антигрибковая грунтовка либо аналог | л | 2.5
3.18 | Финишная шпаклевка стен | м² | 16
3.19 | Гипсовая шпаклевка Кнауф Мульти-Финиш (Knauf Multi-Finish) либо аналог | кг | 32
3.20 | Грунтовка стен перед покраской | м² | 16
3.21 | Грунтовка CERESIT СТ 17 для впитывающих оснований либо аналог | л | 3.2
3.22 | Покраска стен в 2 слоя | м² | 16
3.23 | Краска для кухонь и ванных AURA LuxPro K&B либо аналог | л | 5.44
3.24 | Укладка плитки керамической на стены | м² | 22
3.25 | Плитка керамическая стена Kerama Marazzi "Калейдоскоп" 20х20 либо аналог | м² | 24
3.26 | Клей для керамической плитки Ceresit Ceramic СМ 11 либо аналог | кг | 100
4 | Откосы
4.1 | Устройство откосов из ЛГК | м/п | 9
4.2 | Уголок торцовочный из ЛГК | м/п | 6
4.3 | ЛГК KNAUF водостойкий, 12,5 мм либо аналог | м2 | 5
4.4 | Монтаж перфоуголка | м/п | 28.6
4.5 | Уголок перфорированый | м/п | 28.6
4.6 | Грунтовка откосов | м/п | 28.6
4.7 | Грунтовка CERESIT СТ 17 для впитывающих оснований либо аналог | л | 11.4
4.8 | Шпаклевка откосов | м/п | 28.6
4.9 | Гипсовая шпаклевка Кнауф Мульти-Финиш (Knauf Multi-Finish) либо аналог | кг | 39.2
4.10 | Покраска откосов 2 раза | м/п | 28.6
4.11 | Краска для кухонь и ванных AURA LuxPro K&B либо аналог | л | 3
5 | Короба ГКЛ
5.1 | Монтаж подоконников | м/п | 1.7
5.2 | Подоконники пластиковые 550 мм | м/п | 1.7
6 | Полы
6.1 | Устройство гидроизоляции пола | м2 | 10
6.2 | Ceresit CR 65 Гидроизоляционная смесь для жестких покрытий либо аналог | кг | 50
6.3 | Грунтовка пола | м² | 10
6.4 | Грунтовка CERESIT СТ 17 для впитывающих оснований либо аналог | л | 4
6.5 | Устройство стяжки пола до 50 мм | м² | 7
6.6 | Стяжка Siltek (Силтек) F-20 либо аналог | кг | 625
6.7 | Укладка плитки керамической на пол | м² | 10
6.8 | Плитка керамическая пол Kerama Marazzi "Калейдоскоп" 20х20 либо аналог | м² | 11
6.9 | Клей для керамической плитки Ceresit Ceramic СМ 11 либо аналог | кг | 40
6.10 | Устройство трапов канализационных | шт | 1
6.11 | Трап канализационный | шт | 1
7 | Устройство подиума
7.1 | Кладка кирпича | м/п | 5.2
7.2 | Кирпич силикатный одинарный | шт | 120
7.3 | Смесь цементно-песчанная | кг | 90
7.4 | Засыпка щебнем | м³ | 0.42
7.5 | Щебень гранитный третьей фракции, 5-20мм | м³ | 0.42
7.6 | Устройство стяжки подиума до 50 мм | м² | 3.38
7.7 | Стяжка Siltek (Силтек) F-20 либо аналог | кг | 387.4
7.8 | Укладка плитки на подиум | м/п | 5.2
7.9 | Плитка керамическая пол Kerama Marazzi "Калейдоскоп" 20х20 либо аналог | м2 | 1.3
7.10 | Клей для керамической плитки Ceresit Ceramic СМ 11 либо аналог | кг | 30
8 | Сантехнические кабины
8.1 | Устройство сантехнических перегородок | м² | 9.6
8.2 | Кабинка сантехническая из ЛДСП (класс эмиссии Е0) с алюминиевым профилем. | м² | 9.6
9 | Проемы
9.1 | Установка межкомнатных дверей | м2 | 1.8
9.2 | Двери металлопластиковые 2050*900 | шт | 1
9.3 | Пена монтажная | шт | 1
9.4 | Анкер 60*120 | шт | 6
9.5 | Установка доводчиков | шт | 1
9.6 | Доводчик |  | 1
9.7 | Монтаж металлопластиковых окон | м2 | 4.41
9.8 | Окно металлопластиковое, двухкамерное. Стекло матовое. | м2 | 4.41
9.9 | Пена монтажная | б | 1
10 | Канализация
10.1 | Монтаж канализационной трубы Ду 110 | м/п | 3
10.2 | Труба ППР Ду 110 внутренняя канализация | м | 3
10.3 | Ревизия ППР Ду 110 внутренняя канализация | шт | 1
10.4 | Отвод ППР 30° Ду 110 внутренняя канализация | шт | 3
10.5 | Отвод ППР 45° Ду 110 внутренняя канализация | шт | 4
10.6 | Тройник ППР 45° Ду 110 внутренняя канализация | шт | 4
10.7 | Редукция ППР 110х50 внутренняя канализация | шт | 1
10.8 | Тройник ППР 90° 110х50 внутренняя канализация |  | 1
10.9 | Монтаж канализационной трубы Ду 50 | м/п | 6
10.10 | Труба ППР Ду 50 внутренняя канализация | м | 6
10.11 | Отвод ППР 90° Ду 50 внутренняя канализация | шт | 2
10.12 | Отвод ППР 45° Ду 50 внутренняя канализация | шт | 8
10.13 | Тройник ППР 45° Ду 50 внутренняя канализация | шт | 2
10.14 | Монтаж точек выводов канализации | шт | 7
11 | Отопление
11.1 | Монтаж стояков отопления | м/п | 3
11.2 | Труба ППР PN 20 Ду 32 армированная | м | 3
11.3 | Тройник ППР переходной 32х25х32 | шт | 1
11.4 | Муфта ППР Ду 32 | шт | 1
11.5 | Переход ППР ВР 32х1" | шт | 1
11.6 | Крепление ППР Ду32 | шт | 4
11.7 | Вывод точек радиаторов | шт | 1
11.8 | Труба ППР PN 20 Ду 25 армированная | м | 4
11.9 | Труба ППР PN 20 Ду 20 армированная | м | 0.5
11.10 | Кран ППР шаровый Ду 20 | шт | 1
11.11 | Кран ППР шаровый Ду 25 | шт | 2
11.12 | Тройник ППР переходной 25х20х25 | шт | 2
11.13 | Колено ППР 45° Ду25 | шт | 2
11.14 | Колено ППР 90° Ду 25 | шт | 6
11.15 | Американка ППР НР 25х3/4" | шт | 2
11.16 | Монтаж радиаторов отопления биметаллических | шт | 1
11.17 | Радиатор биметаллический Ogint Ultra Plus 500мм 10 секций | шт | 1
11.18 | Крепления для радиаторов | шт | 3
11.19 | Монтаж решеток радиаторов | шт | 1
11.20 | Решетка защитная для радиатора металлическая | шт | 1
11.21 | Монтаж гильз Д32 | т | 1
11.22 | Труба стальная Ду 50 | м | 0.4
11.23 | Монтаж гильз Д25 | т | 1
11.24 | Труба стальная Ду 40 | м | 0.4
11.25 | Врезка в существующую систему | т | 2
12 | Водоснабжение
12.1 | Переход ППР Ду 25х20 | шт | 1
12.2 | Прокладка труб ППР PN 16 Ду 20 | м/п | 31
12.3 | Кран ППР шаровый Ду 20 | шт | 2
12.4 | Труба ППР PN 16 Ду 20 | м | 25
12.5 | Труба ППР PN 20 Ду 20 | м | 6
12.6 | Колено ППР 90° Ду20 | шт | 25
12.7 | Колено ППР 45° Ду20 | шт | 5
12.8 | Переход ППР НР 20х1/2" | шт | 7
12.9 | Крепление ППР Ду20 | шт | 35
12.10 | Тройник ППР равный Ду20 | шт | 8
12.11 | Муфта ППР Ду 20 | шт | 5
12.12 | Монтаж гильз Д20 | т | 5
12.13 | Труба стальная Ду 32 | м | 2
12.14 | Вывод точек водоснабжения | т | 7
13 | Сантехника
13.1 | Монтаж чаши Генуя | шт | 3
13.2 | Чаша Генуя керамическая "Днепрокерамика" либо аналог | шт | 3
13.3 | Сливной бачок "Alca Plast Uni Dual" пластиковый для чаши Генуя либо аналог | шт | 3
13.4 | Гибкий шланг армированный для воды 80х1/2" В-В | шт | 3
13.5 | Кран угловой для унитаза 1/2" | шт | 3
13.6 | Сифон для чаши Генуя | шт | 3
13.7 | Монтаж умывальников керамических | шт | 2
13.8 | Умывальник взрослый Colombo "Вектор 55" либо аналог | шт | 1
13.9 | Запорная арматура 1/2" | шт | 4
13.10 | Сифон для умывальника | шт | 2
13.11 | Смеситель для умывальника однорычажный, латунный, керамический картридж | шт | 2
13.12 | Монтаж бойлера | шт | 1
13.13 | Крепление для бойлера | шт | 2
14 | Електрические работы
14.1 | Демонтаж светильников | шт | 1
14.2 | Прокладка проводов в скрытой проводке в бороздах | м | 15
14.3 | Провод сечение 3х2,5 мм2 ШВВП | м | 15
14.4 | Коробка универсальная | шт | 3
14.5 | Розетка Viko Karre с заземлением либо аналог | шт | 2
14.6 | Выключатель Viko Karre либо аналог | шт | 1
14.7 | Монтаж светильников | шт | 2
14.8 | Потолочный светильник Feron 21083 AL2115 168LED 36W 4000K либо аналог | шт | 2
14.9 | Автоматический выключатель 25 А | шт | 1
15 | Общее
15.1 | Погрузка Мусора | тн | 1.5
15.2 | Вывоз мусора | тн | 1.5
Итого

## Санузел 2
Название объекта: Старогнатівська ЗОШ І - ІІІ ступенів
Адрес объекта: Донецка обл., Волноваський район, с. Старогнатівка, вул. Шкільна, 37
Контактное лицо: директор ЗОШ Бегалі Олена Григорівна, тел. 066 100 4135
Дефектный акт №2. Санузел 2. Мужской.
# | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Сумма
1 | Демонтажные работы
1.1 | Демонтаж плитки керамической | м² | 41
1.2 | Демонтаж штукатурки | м² | 36
1.3 | Демонтаж труб канализации | м/п | 4
1.4 | Демонтаж труб отопления | м/п | 6
1.5 | Демонтаж труб водопровода | м/п | 7
1.6 | Демонтаж чаши Генуя | шт | 2
1.7 | Демонтаж писсуаров | шт | 2
1.8 | Демонтаж умывальников и моек | шт | 1
1.9 | Демонтаж перегородок между унитазами | м² | 2
1.10 | Демонтаж радиаторов отопления | шт | 1
1.11 | Демонтаж подиумов бетонных | м² | 1.5
1.12 | Демонтаж подконников | м/п | 1.7
1.13 | Демонтаж вент решеток | шт | 1
1.14 | Демонтаж дверей | шт | 2
1.15 | Демонтаж стяжки | м² | 9
1.16 | Демонтаж трапов | шт | 1
1.17 | Демонтаж окон | м2 | 4.41
2 | Потолки
2.1 | Монтаж потолков ЛГК в один уровень | м² | 10
2.2 | ЛГК KNAUF водостойкий, 12,5 мм либо аналог | м² | 10
2.3 | Профиль CD 60/27/0.6 - 3,00м (Knauf Украина) либо аналог | м/п | 22
2.4 | Профиль UD 27/27/0.6 - 3,00м (Knauf Украина) либо аналог | м/п | 14
2.5 | Подвес П-образный 125 мм (1 мм) | шт | 70
2.6 | Дюбель с шурупом 6*40 (Быстрый монтаж) | шт | 300
2.7 | Кнауф-шуруп самонарезающий прокалывающий LN9 либо аналог | шт | 200
2.8 | Саморез по металлу 3.5х25мм | шт | 300
2.9 | Грунтовка потолка | м² | 10
2.10 | Грунтовка CERESIT СТ 17 для впитывающих оснований либо аналог | л | 4
2.11 | Заделка стыков ГКЛ | м/п | 12
2.12 | Шпаклевка Knauf FugenFuller | кг | 6
2.13 | Лента серпянка для швов гипсокартона | м/п | 12
2.14 | Шпаклевка потолка | м² | 10
2.15 | Гипсовая шпаклевка Кнауф Мульти-Финиш (Knauf Multi-Finish) либо аналог | кг | 20
2.16 | Покраска потолка в 2 слоя | м² | 10
2.17 | Краска для кухонь и ванных AURA LuxPro K&B либо аналог | л | 3.4
2.18 | Монтаж потолочного фриза | м/п | 14
2.19 | Плинтус потолочный | м/п | 14
2.20 | Клей акриловый Lacrysil | шт | 3
3 | Стены
3.1 | Грунтовка стен | м² | 36
3.2 | Грунтовка CERESIT СТ 17 для впитывающих оснований либо аналог | л | 14.4
3.3 | Оштукатуривание стен по маякам | м² | 42
3.4 | Штукатурка гипсовая универсальная КНАУФ-Ротбанд либо аналог | кг | 576
3.5 | Маяк штукатурный 3000 *6 | шт | 17
3.6 | Шпаклевка стен с армированием сеткой | м² | 16
3.7 | Штукатурная смесь Knauf HP-Start | кг | 32
3.8 | Штукатурная сетка 160 г/м2 5*5 мм | м² | 16
3.9 | Обработка стен антисептическим средством | м² | 36
3.10 | Ceresit CT-99 Антигрибковая грунтовка либо аналог | л | 2.5
3.11 | Финишная шпаклевка стен | м² | 16
3.12 | Гипсовая шпаклевка Кнауф Мульти-Финиш (Knauf Multi-Finish) либо аналог | кг | 32
3.13 | Грунтовка стен перед покраской | м² | 16
3.14 | Грунтовка CERESIT СТ 17 для впитывающих оснований либо аналог | л | 3.2
3.15 | Покраска стен в 2 слоя | м² | 16
3.16 | Краска для кухонь и ванных AURA LuxPro K&B либо аналог | л | 5.44
3.17 | Укладка плитки керамической на стены | м² | 22
3.18 | Плитка керамическая стена Kerama Marazzi "Калейдоскоп" 20х20 либо аналог | м² | 24
3.19 | Клей для керамической плитки Ceresit Ceramic СМ 11 либо аналог | кг | 100
4 | Откосы
4.1 | Устройство откосов из ЛГК | м/п | 9
4.2 | Уголок торцовочный из ЛГК | м/п | 6
4.3 | ЛГК KNAUF водостойкий, 12,5 мм либо аналог | м2 | 5
4.4 | Монтаж перфоуголка | м/п | 28.6
4.5 | Уголок перфорированый | м/п | 28.6
4.6 | Грунтовка откосов | м/п | 28.6
4.7 | Грунтовка CERESIT СТ 17 для впитывающих оснований либо аналог | л | 11.4
4.8 | Шпаклевка откосов | м/п | 28.6
4.9 | Гипсовая шпаклевка Кнауф Мульти-Финиш (Knauf Multi-Finish) либо аналог | кг | 39.2
4.10 | Покраска откосов 2 раза | м/п | 28.6
4.11 | Краска для кухонь и ванных AURA LuxPro K&B либо аналог | л | 2
5 | Короба ГКЛ
5.1 | Монтаж подоконников | м/п | 1.7
5.2 | Подоконники пластиковые 550 мм | м/п | 1.7
6 | Полы
6.1 | Устройство гидроизоляции пола | м2 | 10
6.2 | Ceresit CR 65 Гидроизоляционная смесь для жестких покрытий либо аналог | кг | 50
6.3 | Грунтовка пола | м² | 10
6.4 | Грунтовка CERESIT СТ 17 для впитывающих оснований либо аналог | л | 4
6.5 | Устройство стяжки пола до 50 мм | м² | 7
6.6 | Стяжка Siltek (Силтек) F-20 либо аналог | кг | 625
6.7 | Укладка плитки керамической на пол | м² | 10
6.8 | Плитка керамическая пол Kerama Marazzi "Калейдоскоп" 20х20 либо аналог | м² | 11
6.9 | Клей для керамической плитки Ceresit Ceramic СМ 11 либо аналог | кг | 40
6.10 | Устройство трапов канализационных | шт | 1
6.11 | Трап канализационный | шт | 1
7 | Устройство подиума
7.1 | Кладка кирпича | м/п | 5.2
7.2 | Кирпич силикатный одинарный | шт | 120
7.3 | Смесь цементно-песчаная | кг | 90
7.4 | Засыпка щебнем | м³ | 0.42
7.5 | Щебень гранитный третьей фракции, 5-20мм | м³ | 0.42
7.6 | Устройство стяжки подиума до 50 мм | м² | 3.38
7.7 | Стяжка Siltek (Силтек) F-20 либо аналог | кг | 387.4
7.8 | Укладка плитки на подиум | м/п | 5.2
7.9 | Плитка керамическая пол Kerama Marazzi "Калейдоскоп" 20х20 либо аналог | м2 | 1.3
7.10 | Клей для керамической плитки Ceresit Ceramic СМ 11 либо аналог | кг | 30
8 | Сантехнические кабины
8.1 | Устройство сантехнических перегородок | м² | 6.4
8.2 | Кабинка сантехническая из ЛДСП (класс эмиссии Е0) с алюминиевым профилем. | м² | 6.4
9 | Проемы
9.1 | Установка межкомнатных дверей | м2 | 1.8
9.2 | Двери металлопластиковые 2050*900 | шт | 1
9.3 | Пена монтажная | шт | 1
9.4 | Анкер 60*120 | шт | 6
9.5 | Установка доводчиков | шт | 1
9.6 | Доводчик | шт | 1
9.7 | Монтаж металлопластиковых окон | м2 | 4.41
9.8 | Окно металлопластиковое, двухкамерное. Матовое стекло. | м2 | 4.41
9.9 | Пена монтажная | б | 1
10 | Канализация
10.1 | Монтаж канализационной трубы Ду 110 | м/п | 3
10.2 | Труба ППР Ду 110 внутренняя канализация | м | 3
10.3 | Ревизия ППР Ду 110 внутренняя канализация | шт | 1
10.4 | Отвод ППР 30° Ду 110 внутренняя канализация | шт | 3
10.5 | Отвод ППР 45° Ду 110 внутренняя канализация | шт | 4
10.6 | Тройник ППР 45° Ду 110 внутренняя канализация | шт | 4
10.7 | Редукция ППР 110х50 внутренняя канализация | шт | 1
10.8 | Тройник ППР 90° 110х50 внутренняя канализация |  | 1
10.9 | Монтаж канализационной трубы Ду 50 | м/п | 6
10.10 | Труба ППР Ду 50 внутренняя канализация | м | 6
10.11 | Отвод ППР 90° Ду 50 внутренняя канализация | шт | 2
10.12 | Отвод ППР 45° Ду 50 внутренняя канализация | шт | 8
10.13 | Тройник ППР 45° Ду 50 внутренняя канализация | шт | 2
10.14 | Монтаж точек выводов канализации | шт | 5
11 | Отопление
11.1 | Монтаж стояков отопления | м/п | 3
11.2 | Труба ППР PN 20 Ду 32 армированная | м | 3
11.3 | Тройник ППР переходной 32х25х32 | шт | 1
11.4 | Муфта ППР Ду 32 | шт | 1
11.5 | Переход ППР ВР 32х1" | шт | 1
11.6 | Крепление ППР Ду32 | шт | 4
11.7 | Вывод точек радиаторов | шт | 1
11.8 | Труба ППР PN 20 Ду 25 армированная | м | 4
11.9 | Труба ППР PN 20 Ду 20 армированная | м | 0.5
11.10 | Кран ППР шаровый Ду 20 | шт | 1
11.11 | Кран ППР шаровый Ду 25 | шт | 2
11.12 | Тройник ППР переходной 25х20х25 | шт | 2
11.13 | Колено ППР 45° Ду25 | шт | 2
11.14 | Колено ППР 90° Ду 25 | шт | 6
11.15 | Американка ППР НР 25х3/4" | шт | 2
11.16 | Монтаж радиаторов отопления биметаллических | шт | 1
11.17 | Радиатор биметаллический Ogint Ultra Plus 500мм 10 секций | шт | 1
11.18 | Крепления для радиаторов | шт | 3
11.19 | Монтаж решеток радиаторов | шт | 1
11.20 | Решетка защитная для радиатора металлическая | шт | 1
11.21 | Монтаж гильз Д32 | т | 1
11.22 | Труба стальная Ду 50 | м | 0.4
11.23 | Монтаж гильз Д25 | т | 1
11.24 | Труба стальная Ду 40 | м | 0.4
11.25 | Врезка в существующую систему | т | 2
12 | Водоснабжение
12.1 | Переход ППР Ду 25х20 | шт | 1
12.2 | Прокладка труб ППР PN 16 Ду 20 | м/п | 31
12.3 | Кран ППР шаровый Ду 20 | шт | 2
12.4 | Труба ППР PN 16 Ду 20 | м | 25
12.5 | Труба ППР PN 20 Ду 20 | м | 6
12.6 | Колено ППР 90° Ду20 | шт | 25
12.7 | Колено ППР 45° Ду20 | шт | 5
12.8 | Переход ППР НР 20х1/2" | шт | 7
12.9 | Крепление ППР Ду20 | шт | 35
12.10 | Тройник ППР равный Ду20 | шт | 8
12.11 | Муфта ППР Ду 20 | шт | 5
12.12 | Монтаж гильз Д20 | т | 5
12.13 | Труба стальная Ду 32 | м | 2
12.14 | Вывод точек водоснабжения | т | 7
13 | Сантехника
13.1 | Монтаж чаши Генуя | шт | 2
13.2 | Чаша Генуя керамическая "Днепрокерамика" либо аналог | шт | 2
13.3 | Сливной бачок "Alca Plast Uni Dual" пластиковый для чаши Генуя либо аналог | шт | 2
13.4 | Гибкий шланг армированный для воды 80х1/2" В-В | шт | 2
13.5 | Кран угловой для унитаза 1/2" | шт | 2
13.6 | Сифон для чаши Генуя | шт | 2
13.7 | Монтаж писсуаров | шт | 1
13.8 | Писсуар Cersanit President либо аналог | шт | 1
13.9 | Сливное устройство для писсуара | шт | 1
13.10 | Сифон для писсуара | шт | 1
13.11 | Монтаж умывальников керамических | шт | 2
13.12 | Умывальник взрослый Colombo "Вектор 55" либо аналог | шт | 2
13.13 | Запорная арматура 1/2" | шт | 4
13.14 | Сифон для умывальника | шт | 2
13.15 | Смеситель для умывальника однорычажный, латунный, керамический картридж | шт | 2
14 | Електрические работы
14.1 | Демонтаж светильников | шт | 1
14.2 | Прокладка проводов в скрытой проводке в бороздах | м | 15
14.3 | Провод сечение 3х2,5 мм2 ШВВП | м | 15
14.4 | Коробка универсальная | шт | 3
14.5 | Розетка Viko Karre с заземлением либо аналог | шт | 2
14.6 | Выключатель Viko Karre либо аналог | шт | 1
14.7 | Монтаж светильников | шт | 2
14.8 | Потолочный светильник Feron 21083 AL2115 168LED 36W 4000K либо аналог | шт | 2
14.9 | Автоматический выключатель 25 А | шт | 1
15 | Общее
15.1 | Погрузка Мусора | тн | 1.5
15.2 | Вывоз мусора | тн | 1.5
Итого