## Санузел 1
Название объекта: Новомихайлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Адрес объекта: Донецка обл., Мар'їнський район, с. Новомихайлівка, вул. Центральна, 78
Контактное лицо: директор ЗОШ Бурякова Тетяна Анатоліївна, тел. 099 047 8390
Дефектный акт №1. Санузел 1.
# | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Сумма
1 | Демонтажные работы
1.1 | Демонтаж плитки керамической | м² | 36.75
1.2 | Демонтаж штукатурки | м² | 59
1.3 | Демонтаж труб канализации | м/п | 8
1.4 | Демонтаж труб водопровода | м/п | 16
1.5 | Демонтаж унитазов | шт | 2
1.6 | Демонтаж умывальников и моек | шт | 1
1.7 | Демонтаж подиумов бетонных | м² | 2.96
1.8 | Демонтаж вент решеток | шт | 2
1.9 | Демонтаж дверей | шт | 4
1.10 | Демонтаж стяжки | м² | 5.54
1.11 | Демонтаж трапов | шт | 2
2 | Потолки
2.1 | Монтаж потолков ЛГК в один уровень | м² | 10
2.2 | ЛГК KNAUF водостойкий, 12,5 мм либо аналог | м² | 10
2.3 | Профиль CD 60/27/0.6 - 3,00м (Knauf Украина) либо аналог | м/п | 25
2.4 | Профиль UD 27/27/0.6 - 3,00м (Knauf Украина) либо аналог | м/п | 23
2.5 | Подвес П-образный 125 мм (1 мм) | шт | 70
2.6 | Дюбель с шурупом 6*40 (Быстрый монтаж) | шт | 300
2.7 | Кнауф-шуруп самонарезающий прокалывающий LN9 либо аналог | шт | 200
2.8 | Саморез по металлу 3.5х25мм | шт | 300
2.9 | Грунтовка потолка | м² | 10
2.10 | Грунтовка CERESIT СТ 17 для впитывающих оснований либо аналог | л | 4
2.11 | Заделка стыков ГКЛ | м/п | 12
2.12 | Шпаклевка Knauf FugenFuller | кг | 6
2.13 | Лента серпянка для швов гипсокартона | м/п | 12
2.14 | Шпаклевка потолка | м² | 10
2.15 | Гипсовая шпаклевка Кнауф Мульти-Финиш (Knauf Multi-Finish) либо аналог | кг | 20
2.16 | Покраска потолка в 2 слоя | м² | 10
2.17 | Краска для кухонь и ванных AURA LuxPro K&B либо аналог | л | 3.5
2.18 | Монтаж потолочного фриза | м/п | 23
2.19 | Плинтус потолочный | м/п | 23
2.20 | Клей акриловый Lacrysil | шт | 2
3 | Стены
3.1 | Грунтовка стен | м² | 59
3.2 | Грунтовка CERESIT СТ 17 для впитывающих оснований либо аналог | л | 24
3.3 | Оштукатуривание стен по маякам | м² | 59
3.4 | Штукатурка гипсовая универсальная КНАУФ-Ротбанд либо аналог | кг | 944
3.5 | Маяк штукатурный 3000 *6 | шт | 25
3.6 | Обработка стен антисептическим средством | м² | 59
3.7 | Ceresit CT-99 Антигрибковая грунтовка либо аналог | л | 3.5
3.8 | Шпаклевка стен с армированием сеткой | м² | 25.5
3.9 | Штукатурная смесь Knauf HP-Start | кг | 51
3.10 | Штукатурная сетка 160 г/м2 5*5 мм | м² | 25.5
3.11 | Финишная шпаклевка стен | м² | 26.8
3.12 | Гипсовая шпаклевка Кнауф Мульти-Финиш (Knauf Multi-Finish) либо аналог | кг | 54
3.13 | Грунтовка стен перед покраской | м² | 26.8
3.14 | Грунтовка CERESIT СТ 17 для впитывающих оснований либо аналог | л | 5.4
3.15 | Покраска стен в 2 слоя | м² | 26.8
3.16 | Краска для кухонь и ванных AURA LuxPro K&B либо аналог | л | 9
3.17 | Укладка плитки керамической на стены | м² | 33.3
3.18 | Плитка керамическая стена Kerama Marazzi "Калейдоскоп" 20х20 либо аналог | м² | 37
3.19 | Клей для керамической плитки Ceresit Ceramic СМ 11 либо аналог | кг | 148
4 | Откосы
4.1 | Монтаж перфоуголка | м/п | 28.6
4.2 | Уголок перфорированый | м/п | 28.6
4.3 | Грунтовка откосов | м/п | 28.6
4.4 | Грунтовка CERESIT СТ 17 для впитывающих оснований либо аналог | л | 9
4.5 | Оштукатуривание откосов | м/п | 28.6
4.6 | Штукатурка гипсовая универсальная КНАУФ-Ротбанд либо аналог | кг | 57.2
4.7 | Шпаклевка откосов | м/п | 28.6
4.8 | Гипсовая шпаклевка Кнауф Мульти-Финиш (Knauf Multi-Finish) либо аналог | кг | 29
4.9 | Покраска откосов 2 раза | м/п | 28.6
4.10 | Краска для кухонь и ванных AURA LuxPro K&B либо аналог | л | 3
5 | Короба ГКЛ
5.1 | Монтаж коробов из ЛГК | м/п | 6
5.2 | ЛГК KNAUF водостойкий, 12,5 мм либо аналог | м² | 2
5.3 | Профиль CD 60/27/0.6 - 3,00м (Knauf Украина) либо аналог | м/п | 5
5.4 | Профиль UD 27/27/0.6 - 3,00м (Knauf Украина) либо аналог | м/п | 7
5.5 | Грунтовка коробов | м/п | 6
5.6 | Грунтовка CERESIT СТ 17 для впитывающих оснований либо аналог | л | 1
5.7 | Монтаж перфоуголка | м/п | 3
5.8 | Уголок перфорированый | м/п | 3
5.9 | Шпаклевка короба | м/п | 6
5.10 | Гипсовая шпаклевка Кнауф Мульти-Финиш (Knauf Multi-Finish) либо аналог | кг | 4
5.11 | Покраска короба 2 раза | м/п | 6
5.12 | Краска для кухонь и ванных AURA LuxPro K&B либо аналог | л | 1
6 | Полы
6.1 | Устройство гидроизоляции пола | м2 | 10
6.2 | Ceresit CR 65 Гидроизоляционная смесь для жестких покрытий либо аналог | кг | 50
6.3 | Грунтовка пола | м² | 10
6.4 | Грунтовка CERESIT СТ 17 для впитывающих оснований либо аналог | л | 4
6.5 | Устройство стяжки пола до 50 мм | м² | 5
6.6 | Стяжка Siltek (Силтек) F-20 либо аналог | кг | 375
6.7 | Укладка плитки керамической на пол | м² | 10
6.8 | Плитка керамическая пол Kerama Marazzi "Калейдоскоп" 20х20 либо аналог | м² | 12
6.9 | Клей для керамической плитки Ceresit Ceramic СМ 11 либо аналог | кг | 48
7 | Устройство подиума
7.1 | Кладка кирпича | м/п | 5.1
7.2 | Кирпич силикатный одинарный | шт | 117
7.3 | Смесь цементно-песчаная | кг | 87.8
7.4 | Засыпка щебнем | м³ | 0.44
7.5 | Щебень гранитный третьей фракции, 5-20мм | м³ | 0.44
7.6 | Устройство стяжки подиума до 50 мм | м² | 2.96
7.7 | Стяжка Siltek (Силтек) F-20 либо аналог | кг | 340
7.8 | Укладка плитки на подиум | м/п | 5.1
7.9 | Клей для керамической плитки Ceresit Ceramic СМ 11 либо аналог | кг | 50
7.10 | Плитка керамическая пол Kerama Marazzi "Калейдоскоп" 20х20 либо аналог | м2 | 1.3
8 | Проемы
8.1 | Установка межкомнатных дверей | м2 | 6.8
8.2 | Двери металлопластиковые 2050*900 | шт | 4
8.3 | Пена монтажная | шт | 4
8.4 | Анкер 60*120 | шт | 24
8.5 | Установка доводчиков | шт | 2
8.6 | Доводчик |  | 2
9 | Канализация
9.1 | Монтаж канализационной трубы Ду 110 | м/п | 6
9.2 | Труба ППР Ду 110 внутренняя канализация | м | 6
9.3 | Ревизия ППР Ду 110 внутренняя канализация | шт | 1
9.4 | Отвод ППР 30° Ду 110 внутренняя канализация | шт | 2
9.5 | Отвод ППР 45° Ду 110 внутренняя канализация | шт | 3
9.6 | Тройник ППР 45° Ду 110 внутренняя канализация | шт | 3
9.7 | Крепление для трубы Ду 110 внутренняя канализация | шт | 3
9.8 | Тройник ППР 45° Ду 110х50 внутренняя канализация | шт | 1
9.9 | Монтаж канализационной трубы Ду 50 | м/п | 3
9.10 | Труба ППР Ду 50 внутренняя канализация | м | 3
9.11 | Отвод ППР 45° Ду 50 внутренняя канализация | шт | 3
9.12 | Врезка в существующую систему | т | 1
9.13 | Монтаж люков доступа к ревизии | шт | 1
9.14 | Ревизия ППР Ду 110 внутренняя канализация | шт | 1
9.15 | Монтаж точек выводов канализации | шт | 4
10 | Водоснабжение
10.1 | Монтаж стояков водоснабжения | м/п | 5
10.2 | Труба ППР PN 16 Ду 25 | м | 5
10.3 | Кран ППР шаровый Ду 25 | шт | 1
10.4 | Переход ППР ВР 25х3/4" | шт | 1
10.5 | Крепление ППР Ду25 | шт | 3
10.6 | Прокладка труб ППР PN 16 Ду 20 | м/п | 14
10.7 | Кран ППР шаровый Ду 20 | шт | 2
10.8 | Труба ППР PN 16 Ду 20 | м | 8
10.9 | Труба ППР PN 20 Ду 20 | м | 6
10.10 | Колено ППР 90° Ду20 | шт | 22
10.11 | Колено ППР 45° Ду20 | шт | 6
10.12 | Тройник ППР переходной 25х20х25 | шт | 1
10.13 | Переход ППР НР 20х1/2" | шт | 6
10.14 | Переход ППР ВР 20х1/2" | шт | 2
10.15 | Крепление ППР Ду20 | шт | 14
10.16 | Тройник ППР равный Ду20 | шт | 6
10.17 | Муфта ППР Ду 20 | шт | 4
10.18 | Колено ППР переходное ВР 20х1/2" | шт | 1
10.19 | Монтаж гильз Д25 | т | 2
10.20 | Труба стальная Ду 40 | м | 0.8
10.21 | Монтаж гильз Д20 | т | 4
10.22 | Труба стальная Ду 32 | м | 1.6
10.23 | Врезка в существующую систему | т | 1
10.24 | Вывод точек водоснабжения | т | 4
11 | Сантехника
11.1 | Монтаж чаши Генуя | шт | 2
11.2 | Чаша Генуя керамическая "Днепрокерамика" детская либо аналог | шт | 2
11.3 | Сливной бачок "Alca Plast Uni Dual" пластиковый для чаши Генуя либо аналог | шт | 2
11.4 | Гибкий шланг армированный для воды 80х1/2" В-В | шт | 2
11.5 | Кран угловой для унитаза 1/2" | шт | 2
11.6 | Сифон для чаши Генуя | шт | 2
11.7 | Монтаж умывальников керамических | шт | 2
11.8 | Умывальник детский Colombo "Бемби" либо аналог | шт | 2
11.9 | Запорная арматура 1/2" | шт | 4
11.10 | Сифон для умывальника | шт | 2
11.11 | Смеситель для умывальника однорычажный, латунный, керамический картридж | шт | 2
11.12 | Анкер 8х100 | шт | 4
11.13 | Монтаж бойлера | шт | 1
11.14 | Бойлер с сухим тэном 50 л ATLANTIC STEATITE ELITE STEATITE VM 50 либо аналог | шт | 1
11.15 | Крепление для бойлера | шт | 2
11.16 | Американка ППР ВР 20х1/2" | шт | 2
12 | Електрические работы
12.1 | Демонтаж светильников | шт | 1
12.2 | Прокладка проводов в скрытой проводке в бороздах | м | 15
12.3 | Провод сечение 3х2,5 мм2 ШВВП | м | 15
12.4 | Коробка универсальная | шт | 3
12.5 | Розетка Viko Karre с заземлением либо аналог | шт | 2
12.6 | Выключатель Viko Karre либо аналог | шт | 1
12.7 | Монтаж светильников | шт | 4
12.8 | Потолочный светильник Feron 21083 AL2115 168LED 36W 4000K либо аналог | шт | 4
12.9 | Автоматический выключатель 25 А | шт | 1
13 | Общее
13.1 | Погрузка Мусора | тн | 2
13.2 | Вывоз мусора | тн | 2
Итого

## Санузел 2
Название объекта: Новомихайлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Адрес объекта: Донецка обл., Мар'їнський район, с. Новомихайлівка, вул. Центральна, 78
Контактное лицо: директор ЗОШ Бурякова Тетяна Анатоліївна, тел. 099 047 8390
Дефектный акт №2. Санузел 2. Мужской.
# | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Сумма
1 | Демонтажные работы
1.1 | Демонтаж плитки керамической | м² | 20.3
1.2 | Демонтаж штукатурки | м² | 58.5
1.3 | Демонтаж труб канализации | м/п | 9
1.4 | Демонтаж труб водопровода | м/п | 22
1.5 | Демонтаж унитазов | шт | 4
1.6 | Демонтаж умывальников и моек | шт | 3
1.7 | Демонтаж подиумов бетонных | м² | 2.78
1.8 | Демонтаж вент решеток | шт | 1
1.9 | Демонтаж дверей | шт | 3
1.10 | Демонтаж стяжки | м² | 11.1
1.11 | Демонтаж трапов | шт | 1
2 | Потолки
2.1 | Монтаж потолков ЛГК в один уровень | м² | 14.3
2.2 | ЛГК KNAUF водостойкий, 12,5 мм либо аналог | м² | 14.5
2.3 | Профиль CD 60/27/0.6 - 3,00м (Knauf Украина) либо аналог | м/п | 25
2.4 | Профиль UD 27/27/0.6 - 3,00м (Knauf Украина) либо аналог | м/п | 23
2.5 | Подвес П-образный 125 мм (1 мм) | шт | 70
2.6 | Дюбель с шурупом 6*40 (Быстрый монтаж) | шт | 300
2.7 | Кнауф-шуруп самонарезающий прокалывающий LN9 либо аналог | шт | 200
2.8 | Саморез по металлу 3.5х25мм | шт | 300
2.9 | Грунтовка потолка | м² | 14.3
2.10 | Грунтовка CERESIT СТ 17 для впитывающих оснований либо аналог | л | 5
2.11 | Заделка стыков ГКЛ | м/п | 13
2.12 | Шпаклевка Knauf FugenFuller | кг | 7
2.13 | Лента серпянка для швов гипсокартона | м/п | 13
2.14 | Шпаклевка потолка | м² | 14.3
2.15 | Гипсовая шпаклевка Кнауф Мульти-Финиш (Knauf Multi-Finish) либо аналог | кг | 26
2.16 | Покраска потолка в 2 слоя | м² | 12.8
2.17 | Краска для кухонь и ванных AURA LuxPro K&B либо аналог | л | 4.5
2.18 | Монтаж потолочного фриза | м/п | 16
2.19 | Плинтус потолочный | м/п | 16
2.20 | Клей акриловый Lacrysil | шт | 2
3 | Стены
3.1 | Грунтовка стен | м² | 58.5
3.2 | Грунтовка CERESIT СТ 17 для впитывающих оснований либо аналог | л | 21
3.3 | Оштукатуривание стен по маякам | м² | 58.5
3.4 | Штукатурка гипсовая универсальная КНАУФ-Ротбанд либо аналог | кг | 816
3.5 | Маяк штукатурный 3000 *6 | шт | 22
3.6 | Обработка стен антисептическим средством | м² | 58.5
3.7 | Ceresit CT-99 Антигрибковая грунтовка либо аналог | л | 3.5
3.8 | Шпаклевка стен с армированием сеткой | м² | 30.5
3.9 | Штукатурная смесь Knauf HP-Start | кг | 46
3.10 | Штукатурная сетка 160 г/м2 5*5 мм | м² | 23
3.11 | Финишная шпаклевка стен | м² | 26
3.12 | Гипсовая шпаклевка Кнауф Мульти-Финиш (Knauf Multi-Finish) либо аналог | кг | 46
3.13 | Грунтовка стен перед покраской | м² | 26
3.14 | Грунтовка CERESIT СТ 17 для впитывающих оснований либо аналог | л | 5
3.15 | Покраска стен в 2 слоя | м² | 23
3.16 | Краска для кухонь и ванных AURA LuxPro K&B либо аналог | л | 9
3.17 | Укладка плитки керамической на стены | м² | 30.5
3.18 | Плитка керамическая стена Kerama Marazzi "Калейдоскоп" 20х20 либо аналог | м² | 32
3.19 | Клей для керамической плитки Ceresit Ceramic СМ 11 либо аналог | кг | 105
3.20 | Покраска вентиляционных каналов | м/п | 12.3
4 | Откосы
4.1 | Монтаж перфоуголка | м/п | 24.25
4.2 | Уголок перфорированый | м/п | 24.25
4.3 | Грунтовка откосов | м/п | 24.25
4.4 | Грунтовка CERESIT СТ 17 для впитывающих оснований либо аналог | л | 8
4.5 | Оштукатуривание откосов | м/п | 24.25
4.6 | Штукатурка гипсовая универсальная КНАУФ-Ротбанд либо аналог | кг | 58.5
4.7 | Шпаклевка откосов | м/п | 24.25
4.8 | Гипсовая шпаклевка Кнауф Мульти-Финиш (Knauf Multi-Finish) либо аналог | кг | 58
4.9 | Покраска откосов 2 раза | м/п | 24.25
4.10 | Краска для кухонь и ванных AURA LuxPro K&B либо аналог | л | 3
5 | Короба ГКЛ
5.1 | Монтаж коробов из ЛГК | м/п | 6
5.2 | ЛГК KNAUF водостойкий, 12,5 мм либо аналог | м² | 2
5.3 | Профиль CD 60/27/0.6 - 3,00м (Knauf Украина) либо аналог | м/п | 5
5.4 | Профиль UD 27/27/0.6 - 3,00м (Knauf Украина) либо аналог | м/п | 7
5.5 | Грунтовка коробов | м/п | 6
5.6 | Грунтовка CERESIT СТ 17 для впитывающих оснований либо аналог | л | 1
5.7 | Монтаж перфоуголка | м/п | 3
5.8 | Уголок перфорированый | м/п | 3
5.9 | Шпаклевка короба | м/п | 6
5.10 | Гипсовая шпаклевка Кнауф Мульти-Финиш (Knauf Multi-Finish) либо аналог | кг | 4
5.11 | Покраска короба 2 раза | м/п | 6
5.12 | Краска для кухонь и ванных AURA LuxPro K&B либо аналог | л | 1
6 | Полы
6.1 | Устройство гидроизоляции пола | м2 | 14.3
6.2 | Ceresit CR 65 Гидроизоляционная смесь для жестких покрытий либо аналог | кг | 65
6.3 | Грунтовка пола | м² | 14.3
6.4 | Грунтовка CERESIT СТ 17 для впитывающих оснований либо аналог | л | 5
6.5 | Устройство стяжки пола до 50 мм | м² | 11.5
6.6 | Стяжка Siltek (Силтек) F-20 либо аналог | кг | 675
6.7 | Укладка плитки керамической на пол | м² | 14.3
6.8 | Плитка керамическая пол Kerama Marazzi "Калейдоскоп" 20х20 либо аналог | м² | 16
6.9 | Клей для керамической плитки Ceresit Ceramic СМ 11 либо аналог | кг | 52
6.10 | Устройство трапов канализационных | шт | 1
6.11 | Трап канализационный | шт | 1
7 | Устройство подиума
7.1 | Кладка кирпича | м/п | 4.64
7.2 | Кирпич силикатный одинарный | шт | 107
7.3 | Смесь цементно-песчаная | кг | 80.3
7.4 | Засыпка щебнем | м³ | 0.4
7.5 | Щебень гранитный третьей фракции, 5-20мм | м³ | 0.4
7.6 | Устройство стяжки подиума до 50 мм | м² | 2.78
7.7 | Стяжка Siltek (Силтек) F-20 либо аналог | кг | 318.6
7.8 | Укладка плитки на подиум | м/п | 4.64
7.9 | Плитка керамическая пол Kerama Marazzi "Калейдоскоп" 20х20 либо аналог | м2 | 1.2
8 | Сантехнические кабины
8.1 | Устройство сантехнических перегородок | м² | 7.5
8.2 | Кабинка сантехническая из ЛДСП (класс эмиссии Е0) с алюминиевым профилем. | м² | 7.5
9 | Проемы
9.1 | Установка межкомнатных дверей | м2 | 3.6
9.2 | Двери металлопластиковые 2050*900 | шт | 2
9.3 | Пена монтажная | шт | 2
9.4 | Анкер 60*120 | шт | 12
9.5 | Установка доводчиков | шт | 1
9.6 | Доводчик |  | 1
10 | Канализация
10.1 | Монтаж канализационной трубы Ду 110 | м/п | 6
10.2 | Труба ППР Ду 110 внутренняя канализация | м | 6
10.3 | Ревизия ППР Ду 110 внутренняя канализация | шт | 1
10.4 | Отвод ППР 30° Ду 110 внутренняя канализация | шт | 3
10.5 | Отвод ППР 45° Ду 110 внутренняя канализация | шт | 4
10.6 | Тройник ППР 45° Ду 110 внутренняя канализация | шт | 4
10.7 | Крепление для трубы Ду 110 внутренняя канализация | шт | 3
10.8 | Редукция ППР 110х50 внутренняя канализация | шт | 1
10.9 | Монтаж канализационной трубы Ду 50 | м/п | 2
10.10 | Труба ППР Ду 50 внутренняя канализация | м | 2
10.11 | Отвод ППР 45° Ду 50 внутренняя канализация | шт | 3
10.12 | Тройник ППР 45° Ду 50 внутренняя канализация | шт | 1
10.13 | Крепление для трубы Ду 50 внутренняя канализация | шт | 2
10.14 | Врезка в существующую систему | т | 2
10.15 | Монтаж люков доступа к ревизии | шт | 1
10.16 | Ревизия ППР Ду 110 внутренняя канализация | шт | 1
10.17 | Монтаж точек выводов канализации | шт | 5
11 | Водоснабжение
11.1 | Монтаж стояков водоснабжения | м/п | 1
11.2 | Труба ППР PN 16 Ду 25 | м | 1
11.3 | Кран ППР шаровый Ду 25 | шт | 1
11.4 | #N/A | шт | 1
11.5 | Прокладка труб ППР PN 16 Ду 20 | м/п | 15
11.6 | Кран ППР шаровый Ду 20 | шт | 2
11.7 | Труба ППР PN 16 Ду 20 | м | 10
11.8 | Труба ППР PN 20 Ду 20 | м | 5
11.9 | Колено ППР 90° Ду20 | шт | 20
11.10 | Колено ППР 45° Ду20 | шт | 6
11.11 | Тройник ППР переходной 25х20х25 | шт | 1
11.12 | Переход ППР НР 20х1/2" | шт | 9
11.13 | Переход ППР ВР 20х1/2" | шт | 2
11.14 | Крепление ППР Ду20 | шт | 15
11.15 | Тройник ППР равный Ду20 | шт | 8
11.16 | Муфта ППР Ду 20 | шт | 2
11.17 | Колено ППР переходное ВР 20х1/2" | шт | 1
11.18 | Монтаж гильз Д20 | т | 2
11.19 | Труба стальная Ду 32 | м | 0.8
11.20 | Вывод точек водоснабжения | т | 5
12 | Сантехника
12.1 | Монтаж унитазов | шт | 1
12.2 | Унитаз-компакт взрослый Colombo "Вектор" либо аналог | шт | 1
12.3 | Гибкий шланг армированный для воды 80х1/2" В-В | шт | 1
12.4 | Гофра для унитаза | шт | 1
12.5 | Кран угловой для унитаза 1/2" | шт | 1
12.6 | Монтаж чаши Генуя | шт | 3
12.7 | Чаша Генуя керамическая "Днепрокерамика" либо аналог | шт | 3
12.8 | Сливной бачок "Alca Plast Uni Dual" пластиковый для чаши Генуя либо аналог | шт | 3
12.9 | Гибкий шланг армированный для воды 80х1/2" В-В | шт | 3
12.10 | Кран угловой для унитаза 1/2" | шт | 3
12.11 | Сифон для чаши Генуя | шт | 3
12.12 | Монтаж умывальников керамических | шт | 3
12.13 | Умывальник взрослый Colombo "Вектор 55" либо аналог | шт | 3
12.14 | Запорная арматура 1/2" | шт | 4
12.15 | Сифон для умывальника | шт | 3
12.16 | Смеситель для умывальника однорычажный, латунный, керамический картридж | шт | 3
12.17 | Анкер 8х100 | шт | 4
12.18 | Монтаж бойлера | шт | 1
12.19 | Бойлер с сухим тэном 50 л ATLANTIC STEATITE ELITE STEATITE VM 50 либо аналог | шт | 1
12.20 | Крепление для бойлера | шт | 2
12.21 | Американка ППР ВР 20х1/2" | шт | 2
13 | Електрические работы
13.1 | Демонтаж светильников | шт | 1
13.2 | Прокладка проводов в скрытой проводке в бороздах | м | 15
13.3 | Провод сечение 3х2,5 мм2 ШВВП | м | 15
13.4 | Коробка универсальная | шт | 3
13.5 | Розетка Viko Karre с заземлением либо аналог | шт | 2
13.6 | Выключатель Viko Karre либо аналог | шт | 1
13.7 | Монтаж светильников | шт | 2
13.8 | Потолочный светильник Feron 21083 AL2115 168LED 36W 4000K либо аналог | шт | 2
13.9 | Автоматический выключатель 25 А | шт | 1
14 | Общее
14.1 | Погрузка Мусора | тн | 2
14.2 | Вывоз мусора | тн | 2
Итого

## Санузел 3
Название объекта: Новомихайлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Адрес объекта: Донецка обл., Мар'їнський район, с. Новомихайлівка, вул. Центральна, 78
Контактное лицо: директор ЗОШ Бурякова Тетяна Анатоліївна, тел. 099 047 8390
Дефектный акт №3. Санузел 3. Женский.
# | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Сумма
1 | Демонтажные работы
1.1 | Демонтаж плитки керамической | м² | 36
1.2 | Демонтаж штукатурки | м² | 51
1.3 | Демонтаж труб канализации | м/п | 14
1.4 | Демонтаж труб водопровода | м/п | 9
1.5 | Демонтаж чаши Генуя | шт | 2
1.6 | Демонтаж писсуаров | шт | 2
1.7 | Демонтаж умывальников и моек | шт | 1
1.8 | Демонтаж подиумов бетонных | м² | 2.08
1.9 | Демонтаж вентиляционных каналов | м/п | 3
1.10 | Демонтаж вент решеток | шт | 1
1.11 | Демонтаж дверей | шт | 2
1.12 | Демонтаж стяжки | м² | 9.6
1.13 | Демонтаж трапов | шт | 1
1.14 | Монтаж потолков ЛГК в один уровень | м² | 13
1.15 | ЛГК KNAUF водостойкий, 12,5 мм либо аналог | м² | 13
1.16 | Профиль CD 60/27/0.6 - 3,00м (Knauf Украина) либо аналог | м/п | 25
1.17 | Профиль UD 27/27/0.6 - 3,00м (Knauf Украина) либо аналог | м/п | 23
1.18 | Подвес П-образный 125 мм (1 мм) | шт | 170
1.19 | Дюбель с шурупом 6*40 (Быстрый монтаж) | шт | 300
1.20 | Кнауф-шуруп самонарезающий прокалывающий LN9 либо аналог | шт | 200
1.21 | Саморез по металлу 3.5х25мм | шт | 300
1.22 | Грунтовка потолка | м² | 13
1.23 | Грунтовка CERESIT СТ 17 для впитывающих оснований либо аналог | л | 5
1.24 | Заделка стыков ГКЛ | м/п | 13
1.25 | Шпаклевка Knauf FugenFuller | кг | 7
1.26 | Лента серпянка для швов гипсокартона | м/п | 13
1.27 | Шпаклевка потолка | м² | 13
1.28 | Гипсовая шпаклевка Кнауф Мульти-Финиш (Knauf Multi-Finish) либо аналог | кг | 26
1.29 | Покраска потолка в 2 слоя | м² | 13
1.30 | Краска для кухонь и ванных AURA LuxPro K&B либо аналог | л | 4.5
1.31 | Монтаж потолочного фриза | м/п | 16
1.32 | Плинтус потолочный | м/п | 16
1.33 | Клей акриловый Lacrysil | шт | 3
2 | Стены
2.1 | Грунтовка стен | м² | 51
2.2 | Грунтовка CERESIT СТ 17 для впитывающих оснований либо аналог | л | 21
2.3 | Оштукатуривание стен по маякам | м² | 51
2.4 | Штукатурка гипсовая универсальная КНАУФ-Ротбанд либо аналог | кг | 816
2.5 | Маяк штукатурный 3000 *6 | шт | 22
2.6 | Обработка стен антисептическим средством | м² | 51
2.7 | Ceresit CT-99 Антигрибковая грунтовка либо аналог | л | 3
2.8 | Шпаклевка стен с армированием сеткой | м² | 23
2.9 | Штукатурная смесь Knauf HP-Start | кг | 46
2.10 | Штукатурная сетка 160 г/м2 5*5 мм | м² | 23
2.11 | Финишная шпаклевка стен | м² | 23
2.12 | Гипсовая шпаклевка Кнауф Мульти-Финиш (Knauf Multi-Finish) либо аналог | кг | 46
2.13 | Грунтовка стен перед покраской | м² | 23
2.14 | Грунтовка CERESIT СТ 17 для впитывающих оснований либо аналог | л | 5
2.15 | Покраска стен в 2 слоя | м² | 23
2.16 | Краска для кухонь и ванных AURA LuxPro K&B либо аналог | л | 8
2.17 | Укладка плитки керамической на стены | м² | 26
2.18 | Плитка керамическая стена Kerama Marazzi "Калейдоскоп" 20х20 либо аналог | м² | 28
2.19 | Клей для керамической плитки Ceresit Ceramic СМ 11 либо аналог | кг | 105
3 | Откосы
3.1 | Монтаж перфоуголка | м/п | 24.25
3.2 | Уголок перфорированый | м/п | 24.25
3.3 | Грунтовка откосов | м/п | 24.25
3.4 | Грунтовка CERESIT СТ 17 для впитывающих оснований либо аналог | л | 8
3.5 | Оштукатуривание откосов | м/п | 24.25
3.6 | Штукатурка гипсовая универсальная КНАУФ-Ротбанд либо аналог | кг | 58.5
3.7 | Шпаклевка откосов | м/п | 24.25
3.8 | Гипсовая шпаклевка Кнауф Мульти-Финиш (Knauf Multi-Finish) либо аналог | кг | 58
3.9 | Покраска откосов 2 раза | м/п | 24.25
3.10 | Краска для кухонь и ванных AURA LuxPro K&B либо аналог | л | 2
4 | Короба ГКЛ
4.1 | Монтаж коробов из ЛГК | м/п | 6
4.2 | ЛГК KNAUF водостойкий, 12,5 мм либо аналог | м² | 2
4.3 | Профиль CD 60/27/0.6 - 3,00м (Knauf Украина) либо аналог | м/п | 5
4.4 | Профиль UD 27/27/0.6 - 3,00м (Knauf Украина) либо аналог | м/п | 7
4.5 | Грунтовка коробов | м/п | 6
4.6 | Грунтовка CERESIT СТ 17 для впитывающих оснований либо аналог | л | 1
4.7 | Монтаж перфоуголка | м/п | 3
4.8 | Уголок перфорированый | м/п | 3
4.9 | Шпаклевка короба | м/п | 6
4.10 | Гипсовая шпаклевка Кнауф Мульти-Финиш (Knauf Multi-Finish) либо аналог | кг | 4
4.11 | Покраска короба 2 раза | м/п | 6
4.12 | Краска для кухонь и ванных AURA LuxPro K&B либо аналог | л | 1
4.13 | Устройство гидроизоляции пола | м2 | 13
4.14 | Ceresit CR 65 Гидроизоляционная смесь для жестких покрытий либо аналог | кг | 62
4.15 | Грунтовка пола | м² | 13
4.16 | Грунтовка CERESIT СТ 17 для впитывающих оснований либо аналог | л | 5
4.17 | Устройство стяжки пола до 50 мм | м² | 10
4.18 | Стяжка Siltek (Силтек) F-20 либо аналог | кг | 687
4.19 | Укладка плитки керамической на пол | м² | 13
4.20 | Плитка керамическая пол Kerama Marazzi "Калейдоскоп" 20х20 либо аналог | м² | 15
4.21 | Клей для керамической плитки Ceresit Ceramic СМ 11 либо аналог | кг | 52
4.22 | Устройство трапов канализационных | шт | 1
4.23 | Трап канализационный | шт | 1
5 | Устройство подиума
5.1 | Кладка кирпича | м/п | 3.2
5.2 | Кирпич силикатный одинарный | шт | 74
5.3 | Смесь цементно-песчаная | кг | 55.5
5.4 | Засыпка щебнем | м³ | 0.27
5.5 | Щебень гранитный третьей фракции, 5-20мм | м³ | 0.27
5.6 | Устройство стяжки подиума до 50 мм | м² | 2.08
5.7 | Стяжка Siltek (Силтек) F-20 либо аналог | кг | 238.4
5.8 | Укладка плитки на подиум | м/п | 3.2
5.9 | Плитка керамическая пол Kerama Marazzi "Калейдоскоп" 20х20 либо аналог | м2 | 1
6 | Сантехнические кабины
6.1 | Устройство сантехнических перегородок | м² | 5.4
6.2 | Кабинка сантехническая из ЛДСП (класс эмиссии Е0) с алюминиевым профилем. | м² | 5.4
7 | Проемы
7.1 | Установка межкомнатных дверей | м2 | 1.6
7.2 | Двери металлопластиковые 2050*900 | шт | 1
7.3 | Пена монтажная | шт | 1
7.4 | Анкер 60*120 | шт | 6
7.5 | Установка доводчиков | шт | 1
7.6 | Доводчик |  | 1
8 | Канализация
8.1 | Монтаж канализационной трубы Ду 110 | м/п | 14
8.2 | Труба ППР Ду 110 внутренняя канализация | м | 14
8.3 | Ревизия ППР Ду 110 внутренняя канализация | шт | 1
8.4 | Отвод ППР 30° Ду 110 внутренняя канализация | шт | 3
8.5 | Отвод ППР 45° Ду 110 внутренняя канализация | шт | 4
8.6 | Тройник ППР 45° Ду 110 внутренняя канализация | шт | 4
8.7 | Крепление для трубы Ду 110 внутренняя канализация | шт | 3
8.8 | Редукция ППР 110х50 внутренняя канализация | шт | 1
8.9 | Монтаж канализационной трубы Ду 50 | м/п | 5
8.10 | Труба ППР Ду 50 внутренняя канализация | м | 5
8.11 | Отвод ППР 90° Ду 50 внутренняя канализация | шт | 1
8.12 | Отвод ППР 45° Ду 50 внутренняя канализация | шт | 6
8.13 | Тройник ППР 45° Ду 50 внутренняя канализация | шт | 3
8.14 | Врезка в существующую систему | т | 2
8.15 | Монтаж люков доступа к ревизии | шт | 1
8.16 | Ревизия ППР Ду 110 внутренняя канализация | шт | 1
8.17 | Монтаж точек выводов канализации | шт | 6
9 | Водоснабжение
9.1 | Переход ППР ВР 25х3/4" | шт | 1
9.2 | Переход ППР Ду 25х20 | шт | 1
9.3 | Прокладка труб ППР PN 16 Ду 20 | м/п | 15
9.4 | Кран ППР шаровый Ду 20 | шт | 2
9.5 | Труба ППР PN 16 Ду 20 | м | 10
9.6 | Труба ППР PN 20 Ду 20 | м | 5
9.7 | Колено ППР 90° Ду20 | шт | 15
9.8 | Колено ППР 45° Ду20 | шт | 4
9.9 | Переход ППР НР 20х1/2" | шт | 10
9.10 | Крепление ППР Ду20 | шт | 20
9.11 | Тройник ППР равный Ду20 | шт | 6
9.12 | Муфта ППР Ду 20 | шт | 2
9.13 | Колено ППР переходное ВР 20х1/2" | шт | 1
9.14 | Монтаж гильз Д25 | т | 2
9.15 | Труба стальная Ду 40 | м | 0.8
9.16 | Монтаж гильз Д20 | т | 2
9.17 | Труба стальная Ду 32 | м | 0.8
9.18 | Врезка в существующую систему | т | 1
9.19 | Вывод точек водоснабжения | т | 6
10 | Сантехника
10.1 | Монтаж чаши Генуя | шт | 2
10.2 | Чаша Генуя керамическая "Днепрокерамика" либо аналог | шт | 2
10.3 | Сливной бачок "Alca Plast Uni Dual" пластиковый для чаши Генуя либо аналог | шт | 2
10.4 | Гибкий шланг армированный для воды 80х1/2" В-В | шт | 2
10.5 | Кран угловой для унитаза 1/2" | шт | 2
10.6 | Сифон для чаши Генуя | шт | 2
10.7 | Монтаж писсуаров | шт | 2
10.8 | Писсуар Cersanit President либо аналог | шт | 2
10.9 | Сливное устройство для писсуара | шт | 2
10.10 | Монтаж умывальников керамических | шт | 2
10.11 | Умывальник взрослый Colombo "Вектор 55" либо аналог | шт | 2
10.12 | Запорная арматура 1/2" | шт | 4
10.13 | Сифон для умывальника | шт | 2
10.14 | Смеситель для умывальника однорычажный, латунный, керамический картридж | шт | 2
11 | Електрические работы
11.1 | Демонтаж светильников | шт | 3
11.2 | Прокладка проводов в скрытой проводке в бороздах | м | 15
11.3 | Провод сечение 3х2,5 мм2 ШВВП | м | 15
11.4 | Коробка универсальная | шт | 3
11.5 | Розетка Viko Karre с заземлением либо аналог | шт | 2
11.6 | Выключатель Viko Karre либо аналог | шт | 1
11.7 | Монтаж светильников | шт | 2
11.8 | Потолочный светильник Feron 21083 AL2115 168LED 36W 4000K либо аналог | шт | 2
11.9 | Автоматический выключатель 25 А | шт | 1
12 | Общее
12.1 | Погрузка Мусора | тн | 2
12.2 | Вывоз мусора | тн | 2
Итого