Нормативные документы и контроль качества работ.

При выполнении работ и подборе материалов обязательны к выполнению все требования следующих нормативных документов:

1. ДБН В.2.2-3:2018 «ЗАКЛАДИ ОСВІТИ» - объёмно-планировочные решения, подбор и установка сантехнического оборудования, санитарно-гигиенических кабин, общие инженерные решения в школах.
2. ДБН В.2.2-4:2018 «ЗАКЛАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ» объёмно-планировочные решения, подбор и установка сантехнического оборудования, санитарно-гигиенических кабин, общие инженерные решения в детских садах.
3. ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 «НАСТАНОВА ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ З УЛАШТУВАННЯ ІЗОЛЯЦІЙНИХ, ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ, ЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ СТІН, ПІДЛОГ І ПОКРІВЕЛЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД» - выполнение отделочных и изоляционных работ.
4. ДБН В.2.5-67:2013 «ОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЯ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ» - система отопления и вентиляция.
5. ДБН В.2.5-64:2012 «ВНУТРІШНІЙ ВОДОПРОВІД ТА КАНАЛІЗАЦІЯ. ЧАСТИНА І. ПРОЕКТУВАННЯ. ЧАСТИНА II. БУДІВНИЦТВО» - система водоснабжения и водоотведения.
6. ДБН В.2.6-31:2016 «ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ БУДІВЕЛЬ» - окна и двери.
7. ДБН В.2.5-28-2006 «ПРИРОДНЕ І ШТУЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ» - освещение.
8. ДБН В.2.5-23:2010. «ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ОБ'ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ» - электрическая проводка и подключение электроприборов.