НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ТА КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ РОБІТ.

При виконанні робіт та підборі матеріалів обов'язкові до виконання всі вимоги наступних нормативних документів:

1. ДБН В.2.2-3:2018 «ЗАКЛАДИ ОСВІТИ» - об'ємно-планувальні рішення, підбір і установка сантехнічного обладнання, санітарно-гігієнічних кабін, загальні інженерні рішення у школах.
2. ДБН В.2.2-4:2018 «ЗАКЛАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. БУДИНКИ І СПОРУДИ» об'ємно-планувальні рішення, підбір і установка сантехнічного обладнання, санітарно-гігієнічних кабін, загальні інженерні рішення у дитячих садках.
3. ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 «НАСТАНОВА ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ З УЛАШТУВАННЯ ІЗОЛЯЦІЙНИХ, ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ, ЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ СТІН, ПІДЛОГ І ПОКРІВЕЛЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД» - виконання оздоблювальних і ізоляційних робіт.
4. ДБН В.2.5-67:2013 «ОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЯ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ» - система опалення та вентиляції.
5. ДБН В.2.5-64:2012 «ВНУТРІШНІЙ ВОДОПРОВІД ТА КАНАЛІЗАЦІЯ. ЧАСТИНА І. ПРОЕКТУВАННЯ. ЧАСТИНА II. БУДІВНИЦТВО» - система водопостачання та водовідведення.
6. ДБН В.2.6-31:2016 «ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ БУДІВЕЛЬ» - вікна та двері.
7. ДБН В.2.5-28-2006 «ПРИРОДНЕ І ШТУЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ» - освітлення.
8. ДБН В.2.5-23:2010. «ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ОБ'ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ» - підключення електроприладів.
9. ДБН В.2.2-40:2018 «ІНКЛЮЗИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД» - пандуси, санвузли для МГН.
10. ДБН В.2.3-5:2018 «ВУЛИЦІ ТА ДОРОГИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ» - улаштування тротуару.