## Цінова пропозиція до технічнИХ завданнЬ №1, №2, №3, №4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Найменування** | **Кількість** | **Пропозиція учасника тендеру** | **Ціна за од. грн.** | **Вартість, грн.** |
| **1.** | **Система підготовки та очистки води, у тому числі:** | **4** |  |  |  |
|  | Накопичувальна ємність 420 літрів з поплавковим датчиком рівня | 8 |  |  |  |
|  | Насосна станція | 8 |  |  |  |
|  | Установка комплексної очистки води | 4 |  |  |  |
|  | Установка зворотного осмосу | 4 |  |  |  |
|  | Фільтр кальцит | 4 |  |  |  |
|  | Установка УФ-знезараження у комплекті за автоматикою на основі реле часу | 4 |  |  |  |
| **2.** | **Комплектуючі для монтажу, монтаж та пуско-наладка**  | **4**  |  |  |  |
| **3.** | **Комплектуючі для сервісного обслуговування системи підготовки та очистки води, у тому числі:** | **4** |  |  |  |
|  | Соль таблетована, 400 кг | 4 |  |  |  |
|  | Комплект змінних картриджів | 12 |  |  |  |
|  | Картридж кальцит | 8 |  |  |  |
|  | Комплект мембран | 12 |  |  |  |
|  | Змінний випромінювач для установки УФ-знезараження | 4 |  |  |  |
| **4.** | **Роботи з сервісного обслуговування** | **4** |  |  |  |
| **ВСЬОГО** |  |  |

1. Сума цієї специфікації складає ??? грн., в т.ч. ПДВ.

2. Поставка обладнання, монтаж, пуско-наладка та сервісне обслуговування виконуються на наступних об’єктах:

- Красногорівська загальноосвітня школа І - ІІ ступенів №4 Мар'їнської районної ради Донецької області. Донецька область, Мар'їнський район, м. Красногорівка, вул. Кобзаря 101а.

- Мар'їнська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Мар'їнської районної ради Донецької області. Донецька область, Мар'їнський район, м.Мар'їнка, вул. Заводська, 21.

- Мар'їнська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Мар'їнської районної ради Донецької області. Донецька область, Мар'їнський район, м.Мар'їнка, просп. Дружби, 4.

- Хлібодарівський навчально-виховний комплекс Хлібодарівської сільської ради Волноваського району Донецької області. Донецька область, Волноваський район, с-ще Хлібодарівка, вул. Миру, 1-а.

3. Умови оплати:

## Цінова пропозиція до технічнОГО завданнЯ №5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Найменування** | **Кількість** | **Пропозиція учасника тендеру** | **Ціна за од. грн.** | **Вартість, грн.** |
| **1.** | **Система підготовки та очистки води, у тому числі:** | **1** |  |  |  |
|  | Накопичувальна ємність 200 літрів з поплавковим датчиком рівня | 2 |  |  |  |
|  | Насосна станція | 2 |  |  |  |
|  | Установка комплексної очистки води | 1 |  |  |  |
|  | Установка зворотного осмосу | 1 |  |  |  |
|  | Фільтр кальцит | 1 |  |  |  |
|  | Установка УФ-знезараження у комплекті за автоматикою на основі реле часу | 1 |  |  |  |
| **2.** | **Комплектуючі для монтажу, монтаж та пуско-наладка**  | **1** |  |  |  |
| **3.** | **Комплектуючі для сервісного обслуговування системи підготовки та очистки води, у тому числі:** | **1** |  |  |  |
|  | Соль таблетована, 400 кг | 1 |  |  |  |
|  | Комплект змінних картриджів | 3 |  |  |  |
|  | Картридж кальцит | 2 |  |  |  |
|  | Комплект мембран | 3 |  |  |  |
|  | Змінний випромінювач для установки УФ-знезараження | 1 |  |  |  |
| **4.** | **Роботи з сервісного обслуговування** | **1** |  |  |  |
| **ВСЬОГО** |  |  |

1. Сума цієї специфікації складає ??? грн., в т.ч. ПДВ.

2. Поставка обладнання, монтаж, пуско-наладка та сервісне обслуговування виконуються на наступних об’єктах:

- Гранітненьський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) загального типу «Ромашка» Гранітненьскої сільської ради Волноваського району Донецької області. Донецька область, Волноваський район, с. Гранітне, вул. Самохіна, буд. 26.

3. Умови оплати:

## Цінова пропозиція до технічнИХ завданнЬ №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Найменування** | **Кількість** | **Пропозиція учасника тендеру** | **Ціна за од. грн.** | **Вартість, грн.** |
| **1.** | **Система підготовки та очистки води, у тому числі:** | **7** |  |  |  |
|  | Фільтр механічного очищення ВВ-20 | 7 |  |  |  |
|  | Накопичувальна ємність 420 літрів з поплавковим датчиком рівня | 14 |  |  |  |
|  | Насосна станція. Подача води на установку з накопичувальної ємності початкової води. | 7 |  |  |  |
|  | Станція дозування антискаланту на установку зворотного осмосу | 7 |  |  |  |
|  | Установка зворотного осмосу | 7 |  |  |  |
|  | Фільтр кальцит ВВ-20 | 7 |  |  |  |
|  | Насосна станція. Подача очищеної води з накопичувальної ємності очищеної води споживачам. | 7 |  |  |  |
|  | Установка УФ-знезараження у комплекті за автоматикою на основі реле часу | 7 |  |  |  |
| **2.** | **Комплектуючі для монтажу, монтаж та пуско-наладка**  | **7** |  |  |  |
| **3.** | **Комплектуючі для сервісного обслуговування системи підготовки та очистки води, у тому числі:** | **7** |  |  |  |
|  | Антискалант, 10 кг | 7 |  |  |  |
|  | Комплект змінних картриджів | 21 |  |  |  |
|  | Картридж кальцит | 7 |  |  |  |
|  | Мембрана 4040 | 7 |  |  |  |
|  | Змінний випромінювач для установки УФ-знезараження | 7 |  |  |  |
| **4.**  | **Хімічна промивка мембрани** | **21** |  |  |  |
| **5.** | **Роботи з сервісного обслуговування** | **7** |  |  |  |
| **ВСЬОГО** |  |  |

1. Сума цієї специфікації складає ??? грн., в т.ч. ПДВ.

2. Поставка обладнання, монтаж, пуско-наладка та сервісне обслуговування виконуються на наступних об’єктах:

- Георгіївський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Мар'їнської районної ради Донецької області. Донецька область, Мар'їнський район, с.Георгіївка, вул. Гагаріна, 1.

- Єлизаветівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Мар'їнської районної ради Донецької області. Донецька область, Мар'їнський район, с.Єлизаветівка, вул. Центральна, 45.

- Острівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Мар'їнської районної ради Донецької області. Донецька область, Мар'їнський район, с.Костянтинопольське, вул. Острівська, 31-А.

- Зеленоярська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області. Донецька область, Нікольський район, с.Зелений Яр, вул. Центральна, 31 Б.

- Володарський ясла-садок № 3 "Ромашка". Донецька область, Нікольський район, смт Нікольське, Зої Космодем"янської 8.

- Мангуська центральна районна лікарня. Донецька область, Мангушський район, смт Мангуш, вул. Поштова 22.

- Єгорівська сільська рада Волноваського району Донецької області. Донецька область, Волноваський район, с. Єгорівка, вул. Ювілейна, буд. 29.

3. Умови оплати:

## Цінова пропозиція до технічного завдання №13

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Найменування** | **Кількість** | **Пропозиція учасника тендеру** | **Ціна за од. грн.** | **Вартість, грн.** |
| **1.** | **Комплектуючі до системи підготовки та очистки води, у тому числі:** | **1** |  |  |  |
|  | Станція дозування антискаланту на установку зворотного осмосу | 1 |  |  |  |
|  | Установка зворотного осмосу | 1 |  |  |  |
|  | Картридж поліпропіленовий ВВ-20 20 мкм | 2 |  |  |  |
|  | Активоване вугілля (сорбционне завантаження на базі активованого вугілля), 25 кг | 1 |  |  |  |
|  | Установка УФ-знезараження у комплекті за автоматикою на основі реле часу | 1 |  |  |  |
| **2.** | **Комплектуючі для монтажу, монтаж та пуско-наладка**  | **1** |  |  |  |
| **3.** | **Комплектуючі для сервісного обслуговування системи підготовки та очистки води, у тому числі:** | **1** |  |  |  |
|  | Антискалант, 10 кг | 1 |  |  |  |
|  | Комплект змінних картриджів | 3 |  |  |  |
|  | Мембрана 4040 | 1 |  |  |  |
|  | Змінний випромінювач для установки УФ-знезараження | 1 |  |  |  |
| **4.**  | **Хімічна промивка мембрани** | **3** |  |  |  |
| **5.** | **Роботи з сервісного обслуговування** | **1** |  |  |  |
| **ВСЬОГО** |  |  |

1. Сума цієї специфікації складає ??? грн., в т.ч. ПДВ.

2. Поставка обладнання, монтаж, пуско-наладка та сервісне обслуговування виконуються на наступних об’єктах:

- Гранітненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області. Донецька область, Волноваський район, с.Гранітне, вул. Богдана Хмельницького, 33.

3. Умови оплати:

## Цінова пропозиція до технічного завдання №14

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Найменування** | **Кількість** | **Пропозиція учасника тендеру** | **Ціна за од. грн.** | **Вартість, грн.** |
| **1.** | **Комплектуючі до системи підготовки та очистки води, у тому числі:** | **1** |  |  |  |
|  | Насосна станція. Подача води на установку з накопичувальної ємності початкової води. | 1 |  |  |  |
|  | Насосна станція. Подача очищеної води з накопичувальної ємності очищеної води споживачам. | 1 |  |  |  |
|  | Мембрана XLE4040 | 1 |  |  |  |
|  | Лампа до установки УФ-знераження Т-521 | 1 |  |  |  |
|  | Картридж BB-20 20 мкм | 1 |  |  |  |
|  | Картридж Slim-20 20 мкм | 1 |  |  |  |
|  | Картридж Slim-10 10 мкм | 1 |  |  |  |
|  | Наповнювач Filtr AG, 56,6 л | 1 |  |  |  |
| **2.** | **Комплектуючі для монтажу, монтаж та пуско-наладка**  | **1** |  |  |  |
| **3.** | **Комплектуючі для сервісного обслуговування системи підготовки та очистки води, у тому числі:** | **1** |  |  |  |
|  | Антискалант, 10 кг | 1 |  |  |  |
|  | Комплект змінних картриджів | 3 |  |  |  |
|  | Мембрана 4040 | 1 |  |  |  |
|  | Лампа до установки УФ-знераження Т-521 | 1 |  |  |  |
| **4.**  | **Хімічна промивка мембрани** | **3** |  |  |  |
| **5.** | **Роботи з сервісного обслуговування** | **1** |  |  |  |
| **ВСЬОГО** |  |  |

1. Сума цієї специфікації складає ??? грн., в т.ч. ПДВ.

2. Поставка обладнання, монтаж, пуско-наладка та сервісне обслуговування виконуються на наступних об’єктах:

- Македонівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області. Донецька область, Нікольський район, с.Македонівка, вул. Гагаріна, 79а.

3. Умови оплати: