Додаток №1

Специфікація №1 до

Договору поставки № ________

від _________ 2019 року

м. Київ   									« 11 »  березня  2019 року

- Асортимент та ціна Товару для сіл Волноваського, Мангушського та Нікольського районів Донецької області.

|  | Найменування товару | Кількість | Одиниця виміру | Вартість одиниці, грн. з ПДВ | Загальна ціна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | смт, Нікольське, Нікольський район |  |  |  |  |
| 1 | Насосна частина Joval 4" BS 6/17 з двигуном Franklin ЗР-4/2-230-60-W та частотним перетворювачем Subdriv-300 | шт | 1 |  |  |
| 2 | Турбінний лічильник холодної води фланцевий Dn 50, номінальним розходом 15 м3 | шт | 2 |  |  |
| 3 | Регулятор "Батерфляй" міжфланцевий Ду50 Ру=1,6 МПа комплектно з фланцями, болтами та гайками | шт | 2 |  |  |
| 4 | Клапан зворотній міжфланцевий двустулковий Ду50, Ру=1,6 МПа комплектно з фланцями, шпильками та гайками | шт | 2 |  |  |
|  | с. Петрівське, Петрівська с/р, Волноваський р-н |  |  |  |  |
| 5 | Пристрій керуванні насосом підвищення тиску з вмонтованим частотним перетворювачем AQUA AKH-1F для насосу ЕЦВ 6-10-140, W=6,3 кВт, I=13,5 А, відстань пристрій-насос менш ніж 150 метрів | шт | 1 |  |  |
|  | с. Кальчик, Кальчикська с/р, Нікольський р-н |  |  |  |  |
| 6 | Насос Водолій БЦПЭ 0,5-100 У | шт | 2 |  |  |
|  | с. Діанівка, Миколаївська с/р, Волноваський р-н |  |  |  |  |
| 7 | Глибинний насос GRUNDFOS SQE-3-65 КОМПЛЕКТ, (артікул 96524501) з кабелем для підключення 90м | шт | 1 |  |  |
| 8 | Насосна станція WLO HWJ401EM | шт | 1 |  |  |
| 9 | Насосна станція WLO HWJ201EM | шт | 1 |  |  |
| 10 | Поплавок механічний 1'' FARG 2 | шт | 2 |  |  |
|  | смт. Мангуш, Мангушський район |  |  |  |  |
| 11 | Насос СМ150-125-400/4СД з муфтою в зборі під електродвигун 55 кВт, без рами. Катайський насосний завод | шт | 2 |  |  |

- Термін поставки

Термін поставки товарів – до 31.03.2019 р.

- Доставка

DDP Інкотермс 2010. (Продавець поставляє Товар за адресою, вказаною в специфікації

Товар поставляється Продавцем самостійно та за власний рахунок.)

| ПРОДАВЕЦЬ: Директор __________________ | ПОКУПЕЦЬ: БО «БФ «АДВЕНТИСТСЬКЕ АГЕНСТВО ДОПОМОГИ ТА РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ» Президент _________________ А.В. Нікітюк |
| --- | --- |

М.П.						 	М.П.