Додаток №1

до тендерної документації

Додаток №2

Специфікація №2 до

Договору поставки № ________

від _________ 2020 року

м. Київ   									                 « __ »  лютого  2020 року

- Асортимент та ціна Товару для села Миколаївка Волноваського району Донецької області.

|  | Найменування товару | Кількість | Одиниця виміру | Вартість одиниці, грн. з ПДВ | Загальна ціна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос центробіжний 0,55 кВт, Н 77(66)м Q 55(30)л/мін, D 102мм AQUATICA (DONGIN) | шт | 1 |  |  |
| 2 | Контролер тиски електронний AQUATICA 1.1 кВт | шт | 1 |  |  |
| 3 | Провід СІП-4 2х16 | м | 100 |  |  |
| 4 | Затискач анкерний (натяжний) 3А 2,1 (2х16-25) | шт | 6 |  |  |
| 5 | Крюк універсальний КБУ | шт | 6 |  |  |
| 6 | Автоматичний вимикач 25А | шт | 1 |  |  |
| 7 | Короб закритий для автоматичного вимикача | шт | 1 |  |  |
| 8 | Гофра ПВХ для проводу СІП | м | 10 |  |  |

2.   Термін поставки

Термін поставки товарів – до 16.03.2020 р.

3.   Доставка

DDP Інкотермс 2010. (Продавець поставляє Товар за адресою, вказаною в специфікації

Товар поставляється Продавцем самостійно та за власний рахунок.)

| ПРОДАВЕЦЬ: Директор __________________ | ПОКУПЕЦЬ: БО «БФ «АДВЕНТИСТСЬКЕ АГЕНСТВО ДОПОМОГИ ТА РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ» Президент _________________ А.В. Нікітюк |
| --- | --- |

М.П.						 	М.П.