Додаток №2

Специфікація №1 до

Договору поставки № ________

від __ _________ 2018 року

м. Київ   									«____» _______ 2018 року

- Асортимент та ціна Товару для села Бердянське, Широкинська с/р, Волноваського району.

|  | Найменування товару | Кількість | Одиниця виміру | Вартість 1 одиниці, грн. з ПДВ | Загальна ціна |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба сталева безшовна Dn 57х6мм ГОСТ 8732-78 | 100 | м |  |  |  |
| 2 | Відвід сталевий 90* Ду50(57мм) ГОСТ 17375-2001 | 6 | шт |  |  |  |
| 3 | Кран кульовий фланцевий Ду50 11с42П | 4 | шт |  |  |  |
| 4 | Магнітний пускач ПМЗ 50 | 2 | шт |  |  |  |
| 5 | Теплове реле 40А ( з можливостю кріплення до магнітного пускачу ПМЗ 50) | 1 | шт |  |  |  |
| 6 | Базальтова шкаралупа для теплоізоляції труб Д 60х57мм | 40 | м |  |  |  |
| 7 | Саморегулюючий нагрівальний кабель SELF SRL 10-2 | 100 | м |  |  |  |
| 8 | Засувка 30ч6бр Ду100, Ру=1,0 МПа | 4 | шт |  |  |  |
| 9 | Фланець сталевий плоский приварний 1-50-10 Вст3сп ГОСТ 12820-80 | 8 | шт |  |  |  |
| 10 | Болти з гайками М10х50 | 32 | шт |  |  |  |
| 11 | Автоматичний вимикач DFL 3*160А 380 В | 2 | шт |  |  |  |
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  |  |

- Термін поставки

Термін поставки товарів – до 15.09.2018 р.

- Доставка

DDP Інкотермс 2010. (Продавець поставляє Товар за адресою: Донецька область, Волноваський район, с. Бердянське. Товар поставляється Продавцем самостійно та за власний рахунок.)

| ПРОДАВЕЦЬ: Директор __________________ | ПОКУПЕЦЬ: БО «БФ «АДВЕНТИСТСЬКЕ АГЕНСТВО ДОПОМОГИ ТА РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ» Президент _________________ А.В. Нікітюк |
| --- | --- |

М.П.						 	М.П.