Додаток №2

Специфікація №1 до

Договору поставки № ________

від __ _________ 2018 року

м. Київ   									«____» _______ 2018 року

- Асортимент та ціна Товару для села Лебединське, Лебединська с/р, Волноваського району.

|  | Найменування товару | Кількість | Одиниця виміру | Вартість 1 одиниці, грн. з ПДВ | Загальна ціна |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопогружний глибинний провід ВПП-6 | 300 | м |  |  |  |
| 2 | Лічильник електроенергії трифазний однотарифний 220/380В, 5-60А (ЛТ-3Т) | 1 | шт |  |  |  |
| 3 | Дріт ПВС 3х0,75 (підключення датчиків) | 150 | м |  |  |  |
| 4 | Турбінний лічильник холодної води різьбовий Gross MTK 2 Ду 50мм (Лічильники води крильчастий ЛК по ГОСТ 2874-82 (ЛК-50Х) (ЛК-50Г)) | 1 | шт |  |  |  |
| 5 | Автоматичний вимикач 3-х фазний, 40А | 1 | шт |  |  |  |
| 6 | Насос 4SR6\31 (ел.дв. 4 кВт Італія) (Гідравлічна частина до насосу PN 406/31, Занурювальний двигун MCR455-8 5.5HP 400v/50 hz 3PH ( 4 кВт), Гідрокомунікаційний вузел) | 1 | шт |  |  |  |
| 7 | Шафа керування насосом з частотним перетворювачем Lenze SMV 5,5 kw) (Шафа керування з регулятором обертів ел/двигуна FR-D740-120-EC) | 1 | шт |  |  |  |
| 8 | Шнур кордовий плетений Д 10 мм | 100 | м |  |  |  |
| 9 | Оголовок свердловини | 1 | шт |  |  |  |
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  |  |

- Термін поставки

Термін поставки товарів – до 28.09.2018 р.

- Доставка

DDP Інкотермс 2010. (Продавець поставляє Товар за адресою: Донецька область, Волноваський район, с. Лебединське. Товар поставляється Продавцем самостійно та за власний рахунок.)

| ПРОДАВЕЦЬ: Директор __________________ | ПОКУПЕЦЬ: БО «БФ «АДВЕНТИСТСЬКЕ АГЕНСТВО ДОПОМОГИ ТА РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ» Президент _________________ А.В. Нікітюк |
| --- | --- |

М.П.						 	М.П.