Додаток №4

до Оголошення про проведення тендеру

АДРА-06.08-2020 від 06.08.2020

# Кому БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «АДВЕНТИСТСЬКЕ АГЕНТСТВО ДОПОМОГИ ТА РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ»

Від

Найменування (повна назва) учасника

# Цінова пропозиція

# на закупівлю обладнання, арматури та матеріалів

«       »                               2020 р.

.

|  | Найменування товару | Одиниця | Кількість | Вартість 1 одиниці грн. з ПДВ | Загальна ціна, грн. з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Новоукраїнка, вул. Молодіжна, 16А, Новоукраїнська сільська рада, Мар’їнського району, Донецької області |  |  |  |  |
| 1 | Насосний агрегат ЦНС 60-132 комплектно з електродвигуном та рамою | шт | 1 |  |  |
| 2 | Насос глибинний ЕЦВ 6-10-110 | шт | 1 |  |  |
| 3 | Лічильник холодної води КВМ-U Ду 32 муфтовий | шт | 1 |  |  |
| 4 | Лічильник холодної води КВМ-U Ду 50 фланцевий | шт | 2 |  |  |
| 5 | Лічильник холодної води КВМ-U Ду 80 фланцевий | шт | 2 |  |  |
| 6 | Лічильник холодної води КВМ-U Ду 100 фланцевий | шт | 1 |  |  |
| 7 | Затвор поворотний дисковий міжфланцевий Ду50, Ру=16 МПа"Батерфляй" комплектно зі шпильками та гайками | шт | 3 |  |  |
| 8 | Трос (канат) сталевий Ø12 мм в оплетенні ПВХ | м | 100 |  |  |
|  | Всього: |  |  |  |  |
|  | с. Парасковіївка, (с. Новомихайлівка, вул. Центральна, 24), Новомихайлівська сільська рада, Мар’їнського району, Донецької області |  |  |  |  |
| 1 | Насос Водолій БЦПЭ 1,2-50 У (1600 Вт, 160 л/хв, напір 50 м, 220 В) | шт | 1 |  |  |
| 2 | Провід СІП 2х16 двожильний | м | 400 |  |  |
| 3 | Лічильник холодної води Ду50 фланцевий | шт | 1 |  |  |
| 4 | Незамерзаючий водорозбірний гідрант-колонка ВG-204 | шт | 2 |  |  |
| 5 | Затвор поворотний дисковий міжфланцевий Ду50, Ру=16 МПа «Батерфляй» комплектно зі шпильками та гайками | шт | 1 |  |  |
| 6 | Клапан зворотній міжфланцевий Ду50, Ру=16 Мпа комплектно з болтами і гайками | шт | 1 |  |  |
|  | Всього: |  |  |  |  |
|  | с. Водяне, (м. Вугледар, вул. 13 Десантників, 13Б), Вугледарська міська об’єднана територіальна громада, Мар’їнського району, Донецької області |  |  |  |  |
| 1 | Насос ЕЦВ 6-6,3-125 | шт | 1 |  |  |
|  | Всього: |  |  |  |  |
|  | с. Новоолексіївка, вул. Модіжна, 26А, Новоолексіївська сільська рада, Волноваського району, Донецької області |  |  |  |  |
| 1 | Станція водопостачання Rona Jet S100; 1,1 кВт; 48 м; 55 л/хв; нерж. | Шт | 1 |  |  |
| 2 | Гідроакамулятор Aquatica HT24SS (779111), 24 л., нержавійка | шт | 1 |  |  |
| 3 | Свердловинний шнековый насос Aquatica 777214, 1,1 кВт, Н=172 м, 1,8 мᶾ/год. | Шт | 1 |  |  |
| 4 | Комплект автоматики Aquatica 779551 | шт | 1 |  |  |
| 5 | Силовий кабель ВВГ 2х2,5 – 0.66/1 кВ з мідною жилою, изоляціею та оболонкою з ПВХ | м | 70 |  |  |
|  | Всього: |  |  |  |  |
|  | с. Тополине, вул. Шкільна, 5, Тополинська сільська рада, Нікольського району, Донецької області |  |  |  |  |
| 1 | Насос ЕЦВ-6-10-80 | шт | 2 |  |  |
| 2 | Лічильник холодної води Ду 80 фланцевий | шт | 3 |  |  |
| 3 | Лічильник холодної води Ду 50 фланцевий | шт | 3 |  |  |
| 4 | Затвор поворотний дисковий міжфланцевий Ду100, Ру=16 Мпа «Батерфляй» комплектно зі шпильками і гайками | шт | 4 |  |  |
| 5 | Затвор поворотний дисковий міжфланцевий Ду50, Ру=16 Мпа «Батерфляй» комплектно зі шпильками і гайками | шт | 6 |  |  |
|  | Всього: |  |  |  |  |
|  | с. Новоселівка та Новоселівка Друга, вул. Каштанова, 23, Новоселівська сільська рада, Волноваського району, Донецької області |  |  |  |  |
| 1 | Кран ПВХ кульовий затискний Ду50 | шт | 110 |  |  |
|  | Всього: |  |  |  |  |
|  | с. Зоря, вул. Афінська, 5 , Зорянська сільська рада Нікольського району, Донецької області |  |  |  |  |
| 1 | Насос ЕЦВ-8-25-110 | шт | 1 |  |  |
| 2 | Центробіжний моноблочный насос СМ 32-160 С з єлектродвигуном 1,5 кВт PENTAX | шт | 1 |  |  |
|  | Всього: |  |  |  |  |
|  | с. Калинове, вул. Центральна, 19, Калинівська сільська рада, Волноваського району, Донецької області |  |  |  |  |
| 1 | Насос ЕЦВ-6-10-110 | шт | 1 |  |  |
|  | Всього: |  |  |  |  |
|  | с. Павлопіль, вул. Сивухіна, 77, Павлопільська сільська рада, Волноваського району, Донецької області |  |  |  |  |
| 1 | Насос ЕЦВ 6-10-140 з нержавіючим валом | шт | 2 |  |  |
| 2 | Станція керування «Каскад-К 20-40» | шт | 2 |  |  |
| 3 | Клапан зворотній міжфланцевий Ø80, Ру=1, 6Мпа комплектно з відповідними фланцями, прокладками, шпильками та гайками | шт | 2 |  |  |
| 4 | Засувка сталева Ø80, Ру=1,6 Мпа комплекно з відповідними фланцями, прокладками, болтами та гайками | шт | 2 |  |  |
| 5 | Відвід 76х3,5 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 8 |  |  |
|  | Всього: |  |  |  |  |
|  | РАЗОМ: |  |  |  | 0,00 |

Умови оплати ________________________________________________________________________

Термін виконання робіт _______________________________________________________________

Гарантійний термін ___________________________________________________________________

- Ця пропозиція діє до «______» ________________ 2020 р.

- Ця пропозиція не може бути відкликана і є безвідкличної офертою.

Керівник організації/ФОП :   ____________________________          ( ____________________)

МП 			             підпис			                          ПІБ