Додаток №4

до Оголошення про проведення тендеру

АДРА-10.09-2020 від 10.09.2020

# Кому БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «АДВЕНТИСТСЬКЕ АГЕНТСТВО ДОПОМОГИ ТА РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ»

Від

Найменування (повна назва) учасника

# Цінова пропозиція на

# Закупівлю насосного обладнання та арматури

«       »                               2020 р.

|  | Найменування товару | Оди- ниця | Кількість | Вартість 1 одиниці, грн. з ПДВ | Загальна ціна, грн. з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 с. Новоукраїнка, Новоукраїнська сільська рада, Мар'їнського району, Донецької області |  |  |  |  |
| 1 | Насосний агрегат ЦНС 60-132 комплектно з електродвигуном та рамою | шт | 1 |  |  |
| 2 | Насос глибинний ЕЦВ 6-10-110 | шт | 1 |  |  |
| 3 | Лічильник холодної води ЛК-32Х Ду32 | шт | 1 |  |  |
| 4 | Лічильник холодної води КВМ-U-WPD-X Ду 50 | шт | 2 |  |  |
| 5 | Лічильник холодної води КВМ-U-WPD-X Ду 80 | шт | 2 |  |  |
| 6 | Лічильник холодної води КВМ-U-WPD-X Ду100 | шт | 1 |  |  |
| 7 | Трос (канат) сталевий оцинкований Ø12 мм в обплетенні ПВХ | м | 100 |  |  |
|  | Всього: |  |  |  |  |
|  | 2 с. Парасковіївка, Новомихайлівська сільська рада, Мар'їнського району, Донецької області |  |  |  |  |
| 1 | Насос Водолій БЦПЭ 1,2-50 У (1600 Вт, 160 л/хв, напір 50 м, 220 В) | шт | 1 |  |  |
| 2 | Провід СІП-4 2х16 двожильний | м | 400 |  |  |
| 3 | Лічильник холодної води КВМ-U-WPD-X Ду50 | шт | 1 |  |  |
| 4 | Незамерзаючий водорозбірний гідрант-колонка ВG-204 | шт | 2 |  |  |
| 5 | Затвор поворотний дисковий міжфланцевий Ду50, Ру=16 МПа "Батерфляй" | шт | 1 |  |  |
| 6 | Клапан зворотній міжфланцевий Ду50, Ру=16 МПа | шт | 1 |  |  |
|  | Всього: |  |  |  |  |
|  | 3 с. Водяне, Вугледарська міська об'єднана територіальна громада, Мар'їнського району, Донецької області |  |  |  |  |
| 1 | Насос ЕЦВ 6-6,3-125 | шт | 1 |  |  |
|  | Всього: |  |  |  |  |
|  | 4 с. Новоолексіївка, Новоолексіївська сільська рада, Волноваського району, Донецької області |  |  |  |  |
| 1 | Станція водопостачання Rona Jet S100; 1,1 кВт; 48 м; 55 л/хв; нерж. | шт | 1 |  |  |
| 2 | Гідроакамулятор Aquatica HT24SS (779111), 24 л., нержавійка | шт | 1 |  |  |
| 3 | Свердловинний шнековый насос Aquatica 777214, 1,1 кВт, Н=172 м, 1,8 мᶾ/год. | шт | 1 |  |  |
| 4 | Комплект автоматики Aquatica 779551 | шт | 1 |  |  |
| 5 | Силовий кабель ВВГ 2х2,5 - 0.66/1 кВ з мідною жилою, ізоляцією та оболонкою з ПВХ | м | 70 |  |  |
|  | Всього: |  |  |  |  |
|  | 5 с. Тополине, Тополинська сільська рада, Нікольського району, Донецької області |  |  |  |  |
| 1 | Лічильник холодної води КВМ-U-WPD-X Ду 80 | шт | 2 |  |  |
| 2 | Лічильник холодної води КВМ-U-WPD-X Ду 50 | шт | 3 |  |  |
| 3 | Затвор поворотний дисковий міжфланцевий Ду100, Ру=16 МПа "Батерфляй" | шт | 4 |  |  |
| 4 | Затвор поворотний дисковий міжфланцевий Ду50, Ру=16 МПа "Батерфляй" | шт | 6 |  |  |
|  | Всього: |  |  |  |  |
|  | 6 с. Зоря, Зорянська сільська рада, Нікольського району, Донецької області |  |  |  |  |
| 1 | Насос ЕЦВ-8-25-110 | шт | 1 |  |  |
| 2 | Центробіжний моноблочний насос СМ 32-160 С з електродвигуном 1,5 кВт PENTAX | шт | 1 |  |  |
|  | Всього: |  |  |  |  |
|  | 7 с. Павлопіль, Павлопільська сільська рада, Волноваського району, Донецької області |  |  |  |  |
| 1 | Насос ЕЦВ 6-10-140 з нержавіючим валом | шт | 2 |  |  |
| 2 | Станція керування «Каскад-К 20-40» | шт | 2 |  |  |
| 3 | Клапан зворотній міжфланцевий Ø80, Ру=1, 6МПа | шт | 2 |  |  |
| 4 | Засувка сталева 30с41нж Ø80, Ру=1,6 МПа | шт | 2 |  |  |
| 5 | Фланець сталевий плоский приварний 1-80-16 Вст3сп, ГОСТ12820-80 | шт | 8 |  |  |
| 6 | Прокладка біконітова А-80-16 | шт | 8 |  |  |
| 7 | Відвід 76х3,5 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 8 |  |  |
|  | Всього: |  |  |  |  |
|  | Разом: |  |  |  |  |

- Ця пропозиція діє до «______» ________________ 2020 р.

- Ця пропозиція не може бути відкликана і є безвідкличної офертою.

Керівник організації/ФОП :   ____________________________          ( ____________________)

МП 			             підпис			                          ПІБ